Приложение № 1

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от 17.05.2022 № 805 -п

Информация

об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного периода 2021/2022 года

Справочно

На территории муниципального образования «Невьянский городской округ»:

1. Обеспечение объектов соцкультбыта и жилищного фонда теплоснабжением обеспечивают 23 котельных, в том числе:

-17 газовых, 6 угольных, из которых 17 находятся в муниципальной собственности.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 108,031 км.

2. Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Прием и очистка стоков осуществляется на 3 очистных сооружениях.

Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет 95,0 км, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 72,6 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 258,2 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 612,1 тыс. кв.м.

Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 8 ТСЖ,               3 ЖСК, 1 ТСН.

Отчет об итогах прохождения отопительного сезона 2021/2022 года

Подготовка жилищного фонда, социальных объектов и объектов коммунального хозяйства Невьянского городского округа  к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года осуществлялась в соответствии 
с постановлением администрации  Невьянского городского округа  от 17.05.2021  № 708-п «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2021/2022 года».

Начало отопительного сезона в объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществлено согласно постановлению администрации Невьянского городского округа от 06.09.2021 № 1406-п в установленный срок – 15 сентября.

Паспорт о готовности Невьянского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года получен.

С целью обеспечения бесперебойной работы угольных котельных, за счет средств местного бюджета в течение прошедшего периода с осени 2021 до окончании отопительного периода 2021/2022 года было приобретено 
2 065,0 тонн угля (на сумму 10 502 066,50 руб.). В период прохождения отопительного сезона ситуация с поставками котельного топлива была стабильной.

В период отопительного периода 2021/2022 года выявлено 64 технологических нарушения на сетях коммунальной инфраструктуры, в том числе продолжительностью свыше 1 суток.

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

Для оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения у всех ресурсоснабжающих и управляющих компаний созданы и осуществляют свою деятельность аварийные бригады.

О всех возникающих аварийных ситуациях информация в круглосуточном режиме сообщалась на телефон МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» тел. (34356) 4-22-21 и предпринимались меры по своевременному их устранению.

Финансовые показатели итогов прохождения отопительного периода

2021/2022 года

Кредиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы на 01.05.2022 составила:                                                                                                         тыс.руб.

| Наименование ТЭР | 1.10.2020 | 1.05.2021 | Увеличилась (+) Уменьшилась(-) | 1.10.2021 | 1.05.2022 | Увеличилась (+) Уменьшилась (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за газ | 14 946,7 | 24 898,2 | + 9 951,5 | 22 592,8 | 15 284,4 | -7 308,4 |
| За электроэнергию | 22 365,6 | 22 795,6 | + 430,0 | 21 715,7 | 19 794,7 | -1 921,0 |
| всего | 37 312,3 | 47 693,8 | +10 381,5 | 44 308,5 | 35 079,1 | - 9 229,4 |

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 01.05.2022 составила :                                                          тыс. руб.

| Наименование | 01.10.2021 | 01.05.2022 | Увеличилась(+) Уменьшилась(- |
| --- | --- | --- | --- |
| население | 255 435,0 (в том числе текущая задолженность 53 586,4) | 300 830,7 (в том числе текущая задолженность 55 830,7) | + 45 395,7 |
| Задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями | 11 050,21 | 10 363,2 | - 687,0 |

Администрация Невьянского городского округа ежемесячно по информации, поступающей из АО «Расчетный центр Урала», уведомляет ресурсоснабжающие и управляющие организации, организации-потребителей топливно-энергетических ресурсов об имеющейся задолженности за фактически потребленные теплоэнергоресурсы.

Также АО «Расчетный Центр Урала» ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно - исковой работы.

Отопительный период на территории Невьянского городского округа завершен 11 мая 2022 года на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 04.05.2022 № 747-п.

По окончании отопительного периода 2021/2022 года теплосетевые  организации, с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов, проводят  гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых будут внесены изменения в план мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа к работе в условиях отопительного периода 2022/2023 года.