**Информация администрации Невьянского городского округа о результатах проверки проведенной Невьянской городской прокуратурой**

Невьянской городской прокуратурой по коллективному обращению граждан проведена проверка соблюдения федерального законодательства при организации теплоснабжения в п. Вересковый Невьянского городского округа.

По результатам проверки, 29.01.2018г. в адрес администрации Невьянского городского округа вынесено представление от 15.12.2017г.
№ 01-12-17 об устранении нарушений законодательства о теплоснабжении.

Представление рассмотрено 01.02.2018г. в присутствии и.о. Невьянского городского прокурора.

В ходе рассмотрения представления установлено, что в поселке Вересковый от котельной до потребителей действует закрытая система теплоснабжения. Системы химической водоподготовки нет, но в котельной установлены механические фильтры для улавливания загрязняющих веществ. Температурный режим в котельный теплоноситель 90-700, что не может привести к накипи в котле.

 Трехходовой клапан для автоматической настройки температуры отключен с целью недопущения пережога в котле. Настройка котла на температурный график производится вручную (но не более 700 на горелке).

 Котельная работает в автоматическом режиме. Сигнал о неисправности в котельной автоматически приходит на сотовый телефон директору МУП «Территория» НГО. Оператор, который проживает в непосредственной близости от котельной, по сигналу, поступившему от директора предприятия, приходит в котельную и визуально осматривает работающее оборудование. В случае прекращения подачи газа автоматически срабатывает предохранительный клапан. Его перезапуск возможен только в ручном управлении, после того как будет установлена причина срабатывания сигнала.

 Для жителей поселка не могут быть нарушены санитарно-гигиенические правила, возникнуть и распространиться инфекционные заболевания, так как система теплоснабжения закрытая. Разбор СПТ из системы категорически запрещен и является единственной угрозой работоспособности котельного и насосного оборудования.

Для обеспечения надежного и энергоэффективного снабжения теплоэнергией многоквартирных домов в п. Вересковый администрацией Невьянского городского округа было заключено концессионное соглашение, предметом которого являлось в том числе проектирование, строительство и эксплуатация котельной в п. Вересковый.

 Концессионное соглашение было расторгнуто 29.08.2017г. и котельная п. Вересковый была передана на обслуживание МУП «Территория» НГО.

 На сегодняшний день проектно-сметная документация на данный объект, также документы, подтверждающие права собственности на оборудование и комплектующие, иные документы, относящиеся к исполнению обязательств по концессионному соглашению от концессионера в администрацию Невьянского городского округа не переданы, один из котлов находится в неработающем состоянии. В адрес концессионера со стороны администрации неоднократно направлялись письма о предоставлении вышеуказанных документов, однако ответов до настоящего времени не поступило.

На основании вышеизложенного, по результатам рассмотрения представления, оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц не установлено.