ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  29.05.2018  года                                                                                                                   №  55

г. Невьянск

Об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона 2017/2018 года

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона 2017/2018 года, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона      2017/2018 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 29.05. 2018г. №  55

Об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ»  отопительного сезона 2017/2018 года

Справочно.

На территории муниципального образования «Невьянский городской округ»

1. Обеспечение объектов соцкультбыта и жилищного фонда теплоснабжением обеспечивают 21 котельная, в том числе:

-14 газовых, 7 угольных, 12 находятся в муниципальной собственности.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 94,2 км.

2. Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 18 водозаборов. Прием и очистка стоков осуществляется на 2 очистных сооружениях.

Протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет более 100 км, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 71,6 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 178,6 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 634,8 тыс. кв.м.

Обслуживает жилищный фонд 11 управляющих компаний, 10 ТСЖ,               3 ЖСК, 1 ТСН.

Отчет об итогах прохождения отопительного сезона 2017/2018 года

Подготовка жилищного фонда, социальных объектов и объектов коммунального хозяйства Невьянского городского округа  к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов осуществлялась в соответствии с постановлением администрации  Невьянского городского округа  от 24.05.2017  № 1009-п    «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года».

Начало отопительного сезона было осложнено капитальным ремонтом тепловой сети по ул. Чапаева в г. Невьянске. Превышение нормативных сроков составило 26 дней. До 21 октября не были обеспечены теплоснабжением                 15 многоквартирных жилых домов, 1 ИЖД, 2-ой корпус детского сада № 12 (МБДОУ) «Белочка», МБОУ СОШ № 4, ГКУ социального обслуживания Свердловской области «СРЦН Невьянского района». Остальные многоквартирные дома и социальные объекты были обеспечены теплоснабжением в установленный срок – 25 сентября.

Паспорт о готовности Невьянского городского округа к отопительному сезону 2017/2018 года был получен после завершения работ по ул. Чапаева.

С целью обеспечения бесперебойной работы угольных котельных, за счет средств местного бюджета в течение прошедшего отопительного сезона 2017/2018 года с сентября 2017 года по май 2018 года было приобретено

3 937 тонн угля (на сумму 13 933 300 руб.). В период прохождения отопительного сезона ситуация с поставками котельного топлива была стабильной.

В период с 25.09.2017 по 10.05.2018 отопительного сезона 2017/2018 года произошла 21 аварийная ситуация (сезон 2016/2017 – 24 аварии) снижение на 13%, из них:

- на сетях теплоснабжения – 5 (2016/2017 – 6) снижение на 17%;

- на сетях водоснабжения – 6 (2016/2017 – 14) снижение на 57%;

- на канализационных сетях – 6 (2016/2017 – 2) увеличение в 3 раза;

- на электросетях – 4 (2016/2017 – 2) увеличение в 2 раза.

Были остановки котельной в п.Цементный из-за аварийных ситуаций на сетях водоснабжения в п.Цементном, что приводило к падению давления в сети холодного водоснабжения.

Основная причина возникновения аварийных ситуаций – высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь канализационных и электросетей.

Для оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения, у всех ресурсоснабжающих и управляющих компаниях созданы и осуществляют свою деятельность аварийные бригады.

О всех возникающих аварийных ситуациях информация в круглосуточном режиме сообщалась на телефон МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», тел. (34356) 4-22-21 и предпринимались меры по своевременному их устранению.

Финансовые показатели итогов прохождения отопительного сезона 2017/2018 года.

Кредиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы на 01.05.2018 составила:

|  | 01.10.2016г. тыс. руб. | 01.05.2017г. тыс. руб. | Увеличилась(+) Уменьшилась(-) тыс.руб | 01.10.2017г. тыс. руб. | 01.05.2018г. тыс. руб. | Увеличилась(+) Уменьшилась(- тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за газ | 94 721 | 131 520 | +36 799 | 20 300,0 | 21 204,20 | + 904,2 |
| За электроэнергию | 11 813 | 16 043 | +4 230 | 18 584,0 | 20 903,0 | + 2 319,0 |
| За уголь | 890 | 881 | -9 | 223,0 | 223,4 | + 0,4 |
| всего |  |  |  | 39 107,0 | 42 330,6 | 3 223,6 |

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 01.05.2018 составила :

|  | 01.10.2016г. тыс. руб. | 01.05.2017г тыс. руб. | Увеличилась(+ Уменьшилась(- тыс.руб | 01.10.2017г тыс. руб. | 01.05.2018г тыс. руб | Увеличилась(+ Уменьшилась(- тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 165 822 | 184 967 | +19 135 | 170 383,0 | 184 366,0 | + 13 983 |
| Задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями | 32 562 | 28 295 | -4 267 | 22 723,0 | 14 525,0 | - 8 198 |

Администрация Невьянского городского округа ежемесячно по информации поступающей из АО «Расчетный центр Урала» уведомляет ресурсоснабжающие и управляющие организации, организации-потребители топливно-энергетических ресурсов об имеющейся задолженности за фактически потребленные теплоэнергоресурсы.

Также АО «Расчетный Центр Урала», ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно - исковой работы.

Отопительный сезон на территории Невьянского городского округа завершен 11 мая 2018 года на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 20.04.2018 № 654-п.

По окончании отопительного сезона теплосетевые  организации, с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов, проводят  гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых будут дополнены мероприятия в плане подготовкии объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018/2019 года, который разработан с учетом ранее имевших место аварийных ситуациях на коммунальных сетях, с учетом изношенности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                             И.В. Беляков