| АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 26.01.2022 |  |  | № | 117 | - п |
|  | г. Невьянск |  |

Об утверждении Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.11.2005 № 1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области», подпунктом 26 пункта 1 статьи 6 
Устава Невьянского городского округа, в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Невьянского городского округа в практической работе руководствоваться настоящим Положением по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа.

3. Отделу капитального строительства администрации Невьянского городского округа, отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа совместно с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа:

1) в срок до 01.06.2022 провести работу по составлению смет на проведение работ по созданию новых пожарных водоемов, пирсов и ремонту уже существующих;

2) в срок до 01.06.2022 определить организации и начать работы по созданию и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Невьянского городского округа установить публичный сервитут на земельный участок в поселке Невьянский рыбзавод на земельном участке № 66:15:2901006:8 для устройства пожарного подъезда (пирса) в целях пожаротушения.

5. Начальникам управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа принимать меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся источников противопожарного водоснабжения.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 07.04.2016 № 680-п «Об утверждении Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа                                                                                                А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Невьянского городского округа

26.01.2022 № 117-п

ПОЛОЖЕНИЕ

по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа

1. Общие положения

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- распоряжения Правительства Свердловской области от 09.11.2005 № 1524-РП
«О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области».

2. Настоящее Положение устанавливает взаимодействие 46 пожарно-спасательной части и 22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области с начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа по вопросам противопожарного водоснабжения.

3. Источниками наружного противопожарного водоснабжения являются искусственные и естественные водоисточники.

2. Содержание и обслуживание естественных водоисточников

4. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку пирсов и береговых колодцев, подъездов к ним, устройств незамерзающих прорубей, несут начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, в соответствии со списком мест для размещения и обустройства естественных и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения (приложение № 1).

5. Пожарный пирс выполняется согласно требований, утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области от 09.11.2005 N 1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области».

6. В целях обеспечения быстрого забора в зимнее время около пирса устраивают незамерзающие проруби размером не менее 0,6 x 0,6 метра. В целях предотвращения замерзания проруби в нее вмораживают пустую деревянную бочку дном под лед так, чтобы большая часть ее высоты находилась под водой. Бочка заполняется утепляющим материалом, который выбрасывается перед забором воды, а дно бочки выбивается. Местоположение бочки должно быть обозначено.

7. В целях уменьшения толщины льда и увеличения полезного объема воды рекомендуется утеплять естественные водоисточники путем засыпки поверхности льда и части берега на 1 метр от края слоем снега в 70 - 80 сантиметров.

8. Состояние пожарных водоемов проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с представителями 46 пожарно-спасательной части и 22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе обслуживания которых они расположены с отметкой результатов проверки в журнале учета состояния естественных и искусственных водоисточников.

9. На зимний период времени производится утепление пожарных водоемов. Работы по утеплению организуются начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа. По окончании работы список утепленных водоемов, незамерзающих прорубей высылается в 46 пожарно-спасательную часть и 
22 пожарно-спасательную часть 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

10. Организация очистки устройств незамерзающих прорубей возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа.

11. Организация ремонта пожарных водоемов, принятых в эксплуатацию, возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа.

3. Содержание и обслуживание искусственных водоисточников

12. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку искусственных водоисточников, а также подъездов к ним несут начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, в соответствии со списком мест для размещения и обустройства естественных и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения (приложение № 1).

13. К искусственным водоисточникам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с твердым покрытием дорог.

14. У мест расположения искусственных водоисточников должны быть предусмотрены знаки согласно ГОСТ 12.4.026-2015. Состояние искусственных водоисточников проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, на территории которых имеются искусственные водоисточники, и совместно с представителями 46 пожарно-спасательной части и 
22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе обслуживания которых они расположены.

15. На зимний период времени производится утепление искусственных водоисточников. Организация работы по утеплению искусственных водоисточников проводится начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа. По окончанию работы список утепленных искусственных водоисточников высылается в 46 пожарно-спасательную часть и 22 пожарно-спасательную часть 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

16. Организация очистки искусственных водоисточников возлагается на начальников управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа.

17. Состояние искусственных водоисточников проверяется не менее двух раз в год начальниками управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа совместно с представителями 46 пожарно-спасательной части и 
22 пожарно-спасательной части 9 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в районе обслуживания которых они расположены с отметкой результатов проверки в журнале учета состояния естественных и искусственных водоисточников.

Приложение N 1

к Положению по содержанию и

обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа

Список мест, для размещения и обустройства

естественных и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Наименование водоисточника | Адрес | Ответственный за наличие и исправность естественных и искусственных водоисточников |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново, ул. Ленина, напротив дома № 9 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново, ул. Ленина, напротив дома № 25 (здание школы) | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново, ул. Ленина, дом № 31а | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново, ул. Ленина, напротив дома № 41 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй, ул. Кедровая, дом 20 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй, ул. Ленина, дом 18 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй, ул. Набережная, 1а | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй, пер. Набережный, дом 4 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Аять, ул. Набережная, напротив дома № 30 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Аять, ул. Железнодорожная, напротив дома № 31 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Аять, возле садоводческого товарищества «Заря» | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | село Таватуй, ул. Садовая, дом № 1 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | село Таватуй, ул. Лесная, напротив домов № 9 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуйский Детдом, ул. Детства | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Приозёрный, ул. Таватуйская между домами 12 и 14 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Невьянский Рыбзавод, ул. Набережная | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Шурала Шуралинский пруд, проезд по четной стороне улицы Р. Люксембург от дома № 4 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Шурала водоем Ивановский, проезд по улице 1 Мая по переулку между домами № 55 и № 59 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с.Быньги, ул. Заречная | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Нижние Таволги, мост между ул. Ленина и Куйбышева | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Верхние Таволги, у моста между ул. Мира и Свердлова | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Сербишино, у моста домами 17 и 17-а ул. Куйбышева | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Быньговский, ул. Железнодорожная | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Ударник, переезд ч\з реку Быньга | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Ребристый, ул. Зеленая | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Федьковка, мост ч/з р. Нейва | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Невьянка, ул. Береговая, дом 50 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с.Аятское, ул. Калинина, у моста ч/з р. Б. Сап | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Аятское, ул. К-Маркса, у моста ч/з р. Аять перед больницей | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Киприно, с. Корелы на въезде в с. Киприно (мост ч\з р. М. Сап) | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Конёво, у моста ч/з р. Б. Сап (за обелиском возле моста направо) | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Кунара, ул. Ленина у моста ч/з р. Кунарка | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Шайдуриха, ул. Ленина у моста ч/з р. Грязнушку | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Осиновка, у моста через р. Осиновка по автодороге со стороны г. Невьянска по левой стороне, слияние ул. Мира и ул. Карла Маркса | Начальник управления населенными пунктами |