|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.10.2022** |  |  | **№** | **1974-п** |

 |  |
| г. Невьянск |

**О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 26.01.2022 № 117-п «Об утверждении Положения**

**по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа»**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», распоряжением Правительства Свердловской области
от 09.11.2005 № 1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области», подпунктом 26 пункта 1 статьи 6
Устава Невьянского городского округа, в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 26.01.2022 № 117-п «Об утверждении Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа», изложив приложение № 1 к Положению по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Невьянского городского округа «Список мест, для размещения и обустройства естественных и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

Приложение

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от 31.10.2022 № 1974 - п

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 26.01.2022 № 117-п

Список мест, для размещения и обустройства

естественных и искусственных наружных источников противопожарного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеводоисточника | Адрес | Ответственный за наличие и исправность естественных и искусственных водоисточников |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново,ул. Ленина, напротив дома № 9 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново,ул. Ленина, напротив дома № 25 (здание школы) | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново,ул. Ленина, дом № 31а | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Калиново,ул. Ленина, напротив дома № 41 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй,ул. Кедровая, дом № 20 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй,ул. Ленина, дом № 18 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй, ул. Набережная, дом № 1а | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуй, пер. Набережный, дом № 4 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Аять, ул. Набережная, напротив дома № 30 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Аять, ул. Железнодорожная, напротив дома № 31 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Аять, возле садоводческого товарищества «Заря» | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | село Таватуй, ул. Садовая, дом № 1 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | село Таватуй, ул. Лесная, напротив дома № 9 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Таватуйский Детдом,ул. Детства  | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Приозёрный, ул. Таватуйская между домами № 12 и № 14 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Невьянский Рыбзавод,ул. Набережная | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. ШуралаШуралинский пруд,ул. Р. Люксембург от дома № 4, проезд по четной стороне  | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Шуралаводоем Ивановский, проезд по улице 1 Мая по переулку между домами № 55 и № 59 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с.Быньги, пересечение ул. Заречная и ул. Комсомольская | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Подземный резервуар  | с.Быньги, ул. Ленина, между домами № 21 и № 23 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Нижние Таволги, мост между ул. Ленина и ул. Куйбышева | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Верхние Таволги, у моста, между ул. Мира и ул. Свердлова | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Сербишино, ул. Куйбышева, между домами № 17 и № 17а,у моста | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Быньговский,ул. Железнодорожная, у железнодорожного переезда с правой стороны | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | п. Ударник, переезд через реку Дальняя Быньга | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Подземный резервуар | п. Ребристый, ул. Зеленая, за домом № 22 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Федьковка, мост через р. Нейва | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | д. Невьянка, ул. Береговая, дом № 50 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Аятское, ул. Калинина, у моста через р. Б. Сап | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Аятское, ул. К-Маркса, у моста черезр. Аять, перед больницей | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Киприно,с. Корелы на въезде в с. Киприно, мост через р. М. Сап | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Конёво, перед мостом через р. Б. Сап,за обелиском направо | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Подземный резервуар | с. Конёво, у сельской котельной, два резервуара | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Подземный резервуар | с. Конёво, у школьной котельной, два резервуара | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Кунара, ул. Ленина у моста через р. Кунарка | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Шайдуриха, ул. Ленина, у моста через р. Грязнушка | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Пожарный водоем | с. Осиновка, ул. 1 Мая, на против дома № 12 | Начальник управления населенными пунктами |
|  | Подземный резервуар | п. Вересковый, у котельной, два резервуара  | Начальник управления населенными пунктами |

