| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие "Невьянский водоканал", г. Невьянск |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0,00 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
|  | Добавить случаи |  |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % |  |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 180 |
| 4.1 | Мутность | 40 |
| 4.2 | Цветность | 40 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 40 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 20 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 20 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 40 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 40 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 2 |
| 5.1 | Мутность | 1 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 1 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 1 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 10,00 |
| 8 | Комментарии | 0 |
| * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |
| ** | Учитывать любое нарушение системы. |  |