Р

#### ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

#### Р Е Ш Е Н И Е

от    28.11.2018                                                                                                       №   120

г. Невьянск

О приеме имущества в муниципальную собственность

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, Положением «О казне Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2009 № 179, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»,   рассмотрев обращение генерального директора акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» А.А. Белоусова от 01.11.2018 № 12-49/17103-ис, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

- Принять в муниципальную собственность Невьянского городского округа имущество согласно приложению к настоящему решению, установленное в зданиях и сооружениях объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество,            66 квартал (3 500 м от автодороги Екатеринбург-Серов).

- Рекомендовать комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа:

1)  заключить договор безвозмездной передачи имущества с акционерным обществом «Уральский электрохимический комбинат» на имущество согласно приложению к настоящему решению;

2) включить в состав муниципальной казны Невьянского городского округа имущество согласно приложению к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.

Глава	Невьянского городского			                  Председатель Думы  Невьянского

округа				                                        городского округа

А.А. Берчук        					                      Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 28.11.2018 №  120

Перечень движимого имущества АО "УЭХК", передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность Невьянского городского округа

| № п/п | инвентарный номер/ ОЗМ | Наименование | Технические характеристики | Год выпуска | Ед. изм. | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. | Амортизация, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Место нахождения имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000500103402 | Устройство перегрузочное | ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗА-1Т. Устройство к-т, таль 1т | 2009 | шт | 1 | 43 927,45 | 43 927,45 | 0,00 | На улице около склада водозабора |
| 2 | 0535131 | Насос фекальный №1 КНС-2 ФГ-144/46 | Н=46М.В.СТ. ПОДАЧА 144 М3/Ч двигатель А02 40квт | 1979 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание КНС-2 (лит. 19) |
| 3 | 0535132 | Насос фекальный №2 КНС-2 ФГ-144/46 | Н=46М.В.СТ. ПОДАЧА 144 М3/Ч двигатель А02 40квт | 1979 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание КНС-2 (лит. 19) |
| 4 | 0535133 | Насос фекальный КНС-1 | Н=12,7М.В.СТ. ПОДАЧА 64,6 М3/Ч | 1979 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание КНС-1 (лит. 20) |
| 5 | 0535140 | Насос фекальный 4ФВ-9С | Н=13М.В.СТ. ПОДАЧА 65 М3/Ч | 1979 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание КНС-1 (лит. 20) |
| 6 | 0535142 | Насос центробежный К-45/55у | Н=31М.В.СТ. ПОДАЧА 12,5 М3/Ч | 1982 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 |
| 7 | 0535802 | Насос К-160/20 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 160 М3/ЧАС НАПОР 20 М. ВОД. СТ. С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 1991 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 второй очереди |
| 8 | 0535803 | Насос К-160/20 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 160 М3/ЧАС НАПОР 20 М. ВОД. СТ. С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 1991 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 второй очереди |
| 9 | 0535869 | Насос №2 АНС-60Д | Q=60 М3/ЧАС, H=16 М.ВОД.СТ. С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ N=3000 ОБ/МИН, N=8ЛОШ.СИЛ | 1991 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание очистных сооружений |
| 10 | 0537061 | Фильтр нат-катионит 2000 | Р=6КГС/СМ2 ВЫСОТА 3900ММ. ДИАМЕТР 1500 ММ | 1994 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание насосной 1 подьема (лит. 16) |
| 11 | 0537062 | Фильтр нат-катионит 2000 | Р=6КГС/СМ2 ВЫСОТА 3900ММ. ДИАМЕТР 1500 ММ | 1994 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание насосной 1 подьема (лит. 16) |
| 12 | 0537063 | Фильтр нат-катионит 2000 | Р=6КГС/СМ2 ВЫСОТА 3900ММ. ДИАМЕТР 1500 ММ | 1994 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание насосной 1 подьема (лит. 16) |
| 13 | 0537806 | Насос самовсасывающий с эл. двигателем АНС-60 | Н=16М.В.СТ ПОДАЧА 60 М3/Ч | 1995 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание насосной 1 подьема (лит. 16) |
| 14 | 0540454 | Компрессор шестеренчатый 23 вф-4,7/1,3 см2у | Q=4,7М3. МОЩНОСТЬ 4 КВТ СКОРОСТЬ 1500 ОБ/МИН | 1998 | шт | 1 | 6 554,49 | 6 554,49 | 0,00 | КНС-2 второй очереди (лит 16) |
| 15 | 0540455 | Компрессор шестеренчатый 23 вф-4,7/1,3 см2у | Q=4,7М3. МОЩНОСТЬ 4 КВТ СКОРОСТЬ 1500 ОБ/МИН | 1998 | шт | 1 | 6 554,49 | 6 554,49 | 0,00 | КНС-2 второй очереди (лит 16) |
| 16 | 0552551 | Насос песковый ПБ 100/16 | H=16 М.ВОД.СТ. МОЩНОСТЬ 15 КВТ СКОРОСТЬ 1450 ОБ/МИН | 2000 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 второй очереди (лит 16) |
| 17 | 0552552 | Агрегат эл.насосный СМ-150-125-315/4 | Q=200 М3/ЧАС, H=32 М.ВОД.СТ. N=45 КВТ, N=1450 ОБ/МИН | 2000 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 второй очереди (лит 16) |
| 18 | 0552555 | Агрегат эл.насосный К100-80-160 | Q=100 М3/ЧАС, H=32 М.ВОД.СТ. N=11,9 КВТ, N=2900 ОБ/МИН | 2000 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 второй очереди (лит 16) |
| 19 | 0552556 | Агрегат эл.насосный К80-50-200 | Q=50 М3/ЧАС, H=50 М.ВОД.СТ. N=10,5 КВТ, N=2900 ОБ/МИН | 2000 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 второй очереди (лит 16) |
| 20 | 0609297 | ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ KCД-2-054 | ШКАЛА:0-320М3/Ч, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 % | 1980 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КНС-2 второй очереди (лит 16) |
| 21 | 0616075 | ЩИТ 2ЩСУ | 2ЩСУ-2 АК-2-1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 600 Х 800 Х 2000 | 1979 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание насосной 1 подьема (лит. 16) |
| 22 | 0616076 | ЩИТ АВР | ЩИТ АВР НАСОСНАЯ 1-ГО ПОДЬЁМА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 300Х600Х800 | 1979 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание насосной 1 подьема (лит. 16) |
| 23 | 0616078 | Шкаф управления насосными агрегатами | НАСОСНАЯ 2-ГО ПОДЬЁМА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 300 Х 600 Х 800 | 1979 | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здание насосной 2 подьема (лит. 17) |
| 24 | 000500043659 | Насос К-80-50-200 СД 15КВ | Q=50М3, Н=50М.В.СТ двигатель 10,5квт | 2003 | шт | 1 | 4 323,70 | 4 323,70 | 0,00 | КНС-2 первой очереди (лит 17) |
| 25 | 000500043660 | Насос К-80-50-200 СД | Q=50М3, Н=50М.В.СТ двигатель 10,5квт | 2003 | шт | 1 | 4 323,70 | 4 323,70 | 0,00 | КНС-2 первой очереди (лит 17) |
| 26 | 000500043776 | Компрессор 23 ВФ 4,7/1,3 | ПРОИЗ-ТЬ-4,7М/МИН,МАССА-162КГ,ГАБАРИТЫ:900*345*475. С ДВИГАТЕЛЕМ МОЩН.-40КВТ. | 2003 | шт | 1 | 35 944,22 | 35 944,22 | 0,00 | Здание очистных сооружений |
| 27 | 1000130098 | Реле-сигнализатор уровня РОС-301-3 0,6М | нет данных | нет данных | шт | 2 | 3 058.46 | 3 058.46 | 0,00 | КНС-1 |
| 28 | 1000140355 | Шкаф учета 28349-1-ОЭМ | нет данных | нет данных | шт | 2 | 486.80 | 486.80 | 0,00 | КНС-2 |