Приложение № 10
к конкурсной документации
в отношении объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего водоснабжения,
находящихся в собственности
Невьянского городского округа

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Но-мер стро-ки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения
			фактические	плановые
			2022	2023/ / переходный период	2024/ / 1 год РКС	2025/ / 2 год РКС	2026/ / 3 год РКС	2027/ / 4 год РКС	2028/ / 5 год РКС	2029/ / 6 год РКС	2030/ / 7 год РКС	2031/ / 8 год РКС	2032/ / 9 год РКС	2033/ / 10 год РКС	2034/ / завершающий период РКС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Централизованная система теплоснабжения Невьянского городского округа
2.	Показатели надежности
3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,442	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393
4.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717	40,717
5.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений / на тепловых сетях	ед.	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
6.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений / на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966
9.	Показатели энергетической эффективности
10.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ / Гкал	163,065	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730	163,730
11.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/ год	41,328	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091	38,091
12.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/ / год	95,138	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402	57,402
13.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569
14.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ / год)/ кв. м	3,046	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807
15.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/ / год)/ кв.м	7,011	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230
16.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6
17.	Показатели надежности
18.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
19.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645	6,645
20.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений / на источнике тепловой энергии	ед.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
24.	Показатели энергетической эффективности
25.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ / Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/ год	5,442	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535
27.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/ / год	7,608	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859
28.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105
29.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ / год)/ кв. м	2,585	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629
30.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв.м	3,614	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783
31.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624171, Свердловская обл., с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45-Б
32.	Показатели надежности
33.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
34.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962
35.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений / на источнике тепловой энергии	ед.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
39.	Показатели энергетической эффективности
40.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ / Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. / Гкал/год	1,506	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376
42.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/ / год	2,077	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896	0,896
43.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424
44.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ / год)/ кв. м	3,552	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245	3,245
45.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв.м	4,899	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113
46.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 3, расположенной по адресу: 620000, Свердловская обл., п. Цементный, ул. Чапаева, д 14 б
47.	Показатели надежности
48.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
49.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663	7,663
50.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
51.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений / на источнике тепловой энергии	ед.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
54.	Показатели энергетической эффективности
55.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ / Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/ год	7,439	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411
57.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/ год	26,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183	7,183
58.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139
59.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ / год)/ кв. м	3,478	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998
60.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв.м	12,241	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358
61.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20
62.	Показатели надежности
63.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,21	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
64.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640	23,640
65.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений / на источнике тепловой энергии	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966	79,966
69.	Показатели энергетической эффективности
70.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ / Гкал	163,065	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73
71.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/ год	26,492	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295	24,295
72.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/ год	58,910	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185	43,185
73.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749	8,749
74.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ / год)/ кв. м	3,028	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777	2,777
75.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв.м	6,733	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936	4,936
76.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 5, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Физкультурная, № 19
77.	Показатели надежности
78.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
79.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807	0,807
80.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений / на источнике тепловой энергии	ед.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
84.	Показатели энергетической эффективности
85.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./ / Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/ год	0,450	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
87.	Величина технологических потерь / при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/ год	0,360	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279
88.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
89.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ / год)/ кв. м	2,961	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118
90.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв. м	2,368	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов горячего водоснабжения закрытого типа
Но-мер стро-ки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения
			фактические	плановые
			2022	2023/ / переходный период	2024/ / 1 год РКС	2025/ / 2 год РКС	2026/ / 3 год РКС	2027/ / 4 год РКС	2028/ / 5 год РКС	2029/ / 6 год РКС	2030/ / 7 год РКС	2031/ / 8 год РКС	2032/ / 9 год РКС	2033/ / 10 год РКС	2034/ / завершающий период РКС

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Централизованные системы горячего водоснабжения, расположенные на территории Невьянского городского округа
2.	Показатели надежности и бесперебойности
3.	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627
4.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении	км		6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383	6,383
5.	Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения	ед.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	Показатели качества горячей воды
7.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610
8.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0,466	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250
9.	Показатели энергетической эффективности
10.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал		161,860	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
11.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м		0,094	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
12.	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год		13,013	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252	12,252
13.	Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м/ год		139,058	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211	115,211
14.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения / при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	%		11,205	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909	2,909
15.	Объем потерь воды / в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м/ / год		15,581	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351	3,351
16.	Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения	тыс. Гкал/ год		5,845	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999
17.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м		1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
18.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/ кв. м		4,823	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125	4,125
19.	Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв.м		12,856	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765
20.	Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от газовой котельной № 3, расположенной по адресу: 624173, Свердловская обл., п. Цементный, ул. Чапаева, д 14 б
21.	Показатели надежности
22.	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221	0,221
23.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении	км		4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522	4,522
24.	Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения	ед.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Показатели качества горячей воды
26.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
27.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
28.	Показатели энергетической эффективности
29.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ / куб. м		0,091	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
30.	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год		11,512	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745
31.	Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м/ / год		125,815	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554	99,554
32.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения / при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	%		11,799	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061	3,061
33.	Объем потерь воды / в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м/ / год		14,845	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047
34.	Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды / в централизованных системах горячего водоснабжения	тыс. Гкал/ год		5,315	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581	4,581
35.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м		0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967
36.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/ / кв. м		5,496	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737	4,737
37.	Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв. м		15,352	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151
38.	Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20
39.	Показатели надежности
40.	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643
41.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении	км		0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549	0,549
42.	Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения	ед.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
43.	Показатели качества горячей воды
44.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
46.	Показатели энергетической эффективности
47.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ / куб. м		0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
48.	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год		0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521
49.	Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м/ / год		7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980
50.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения / при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения	%		1,291	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952
51.	Объем потерь воды / в централизованных системах водоснабжения / при ее транспортировке	тыс. куб. м/ / год		0,103	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
52.	Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды / в централизованных системах горячего водоснабжения	тыс. Гкал/ год		0,190	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
53.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м		0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
54.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м		2,235	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059
55.	Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв. м		1,212	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894
56.	Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от газовой котельной № 6 «ЦРБ», расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34/1
57.	Показатели надежности
58.	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762
59.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении	км		1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312
60.	Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения	ед.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61.	Показатели качества горячей воды
62.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	0	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690
63.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	2,206	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690
64.	Показатели энергетической эффективности
65.	Удельный расход топлива / на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		кг.у.т./ / Гкал	161,860	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
66.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды		Гкал/ / куб. м	0,186	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
67.	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды		тыс. Гкал/ год	0,980	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986
68.	Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть		тыс. куб. м/ / год	5,263	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677	7,677
69.	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения / при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения		%	12,008	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
70.	Объем потерь воды / в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке		тыс. куб. м/ / год	0,632	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
71.	Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения		тыс. Гкал/год	0,340	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243
72.	Материальная характеристика тепловой сети		тыс. кв. м	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
73.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		(Гкал/год)/ кв. м	2,125	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519	1,519
74.	Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной характеристике тепловой сети		(куб. м/год)/ кв. м	3,950	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425