Приложение № 1

к постановлению администрации Невьянского городского округа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**Таблица 5.1**

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| №  п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Источник финансирования | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Строительство локального источника теплоснабжения 150 кВт для здания Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу: сквер Демидова д.9 . | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от котельной до здания Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу сквер Демидова д.9. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 2 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Перевод 31 частного жилого дома (ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова) на индивидуальные источники теплоснабжения. Строительство локальных источников теплоснабжения 300 кВт и 200 кВт с применением котлов наружного исполнения для потребителей «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых» и «Центр детского и юношеского творчества». | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от котельной № 1 до ул. Демьяна Бедного. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 3 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Модернизация тепловых сетей, проходящих по территории завода от котельной №1 в направлении ул. Луначарского - ул. Матвеева - ул. Ленина (изменение трассировки и способа прокладки, диаметра трубопровода с Ø 425 на Ø 325) протяженностью 600 п.м. | 2024-2026 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перенос тепловой сети с целью проведения рекультивации и улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель территории завода. |
| 4 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Строительство тепловой сети от завода через пр. Октябрьский до ул. Комсомольской, дом 3 (Ø159-Ø219 порядка 200 п.м.). | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перевод удаленных потребителей от котельной № 4 на котельную № 1. |
| 5 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство 6 локальных источников теплоснабжения для обеспечения теплоснабжением потребителей расположенных в границах улиц Гастелло – Серова – Чкалова предлагается перевод на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для Дет. сада №6, ж/д по ул. Гастелло д. 4, ж/д по ул. Серова д. 14 составит 75 Вт. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для ж/д по ул. Чкалова д. 20, ж/д по ул. Чкалова д. 18а, ж/д по ул. Серова д. 10 составит 95 Вт. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от Котельной № 4 до ул. Гастелло. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 6 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Перевод потребителей частного сектора на локальные индивидуальные источники теплоснабжения. Объекты РЖД (ул. Попова) на индивидуальные источники отопление с использованием котлов наружного исполнения. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети до частного сектора и объектов РЖД по ул. Попова. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 7 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство пяти локальных источников теплоснабжения из расчёта установки одного источника на два малоэтажных жилых дома с переводом на них потребителей по ул. Железнодорожная (потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения существующего источника). | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети до малоэтажной жилой застройки, расположенной на ул. Железнодорожная. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство блочно-модальной газовой котельную мощностью 1,5 Мвт, для обеспечения трех пятиэтажных жилых дома по ул. Космонавтов отдельно расположены, южнее основной массы потребителей, зоны теплоснабжения котельной №4. | 2024-2025 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети (изменение способа прокладки) от жилого дома по ул. Чапаева, 32 до жилого дома ул. Космонавтов, 64 (450 п.м в двухтрубном исчисление Ø 219). | 2024-2025 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| 9 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Модернизация тепловой сети котельной № 1 ул. Володарского – пр. Октябрьский | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 10 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Модернизация тепловых сетей ДУ 500 в двухтрубном исчислении по ул. Матвеева – ул. Малышева | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 11 | Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от газовой котельной № 6 «ЦРБ», расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34/1 | Реконструкция котельной № 6 расположенной по адресу: 624194, Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного 34/1. | не позднее,  чем 72 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Резервирование потребителей 1 категории двумя независимыми источниками теплоснабжения. |
| 12 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 3, расположенной по адресу: 624173, Свердловская обл., п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б | Реконструкция тепловой сети котельной № 3 в  п. Цементный от ТК47 (Ленина, 33а) до ТК62/1 | не позднее,  чем 72 месяца с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 13 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 от УТ 13 ул. Матвеева по ул. Профсоюзов до УТ 24 ул. Луначарского | не позднее,  чем 84 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 14 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 ул. Ленина, К. Маркса, Малышева | не позднее,  чем 60 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 15 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624171, Свердловская обл., п. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45б | Модернизация тепловой сети котельной № 2 от котельной по ул. Мартьянова до ул. Ленина, Свердловская обл. Невьянский район, с. Быньги | не позднее,  чем 108 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |

Приложение № 2

к постановлению администрации Невьянского городского округа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**Таблица 7.1**

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| №  п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Источник финансирования | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Строительство локального источника теплоснабжения 150 кВт для здания Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу: сквер Демидова д.9 . | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от котельной до здания Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу сквер Демидова д.9. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 2 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Перевод 31 частного жилого дома (ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова) на индивидуальные источники теплоснабжения. Строительство локальных источников теплоснабжения 300 кВт и 200 кВт с применением котлов наружного исполнения для потребителей «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых» и «Центр детского и юношеского творчества». | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от котельной № 1 до ул. Демьяна Бедного. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 3 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Модернизация тепловых сетей, проходящих по территории завода от котельной №1 в направлении ул. Луначарского - ул. Матвеева - ул. Ленина (изменение трассировки и способа прокладки, диаметра трубопровода с Ø 425 на Ø 325) протяженностью 600 п.м. | 2024-2026 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перенос тепловой сети с целью проведения рекультивации и улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель территории завода. |
| 4 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Строительство тепловой сети от завода через пр. Октябрьский до ул. Комсомольской, дом 3 (Ø159-Ø219 порядка 200 п.м.). | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перевод удаленных потребителей от котельной № 4 на котельную № 1. |
| 5 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство 6 локальных источников теплоснабжения для обеспечения теплоснабжением потребителей расположенных в границах улиц Гастелло – Серова – Чкалова предлагается перевод на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для Дет. сада №6, ж/д по ул. Гастелло д. 4, ж/д по ул. Серова д. 14 составит 75 Вт. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для ж/д по ул. Чкалова д. 20, ж/д по ул. Чкалова д. 18а, ж/д по ул. Серова д. 10 составит 95 Вт. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от Котельной № 4 до ул. Гастелло. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 6 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Перевод потребителей частного сектора на локальные индивидуальные источники теплоснабжения. Объекты РЖД (ул. Попова) на индивидуальные источники отопление с использованием котлов наружного исполнения. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети до частного сектора и объектов РЖД по ул. Попова. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 7 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство пяти локальных источников теплоснабжения из расчёта установки одного источника на два малоэтажных жилых дома с переводом на них потребителей по ул. Железнодорожная (потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения существующего источника). | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети до малоэтажной жилой застройки, расположенной на ул. Железнодорожная. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство блочно-модальной газовой котельную мощностью 1,5 Мвт, для обеспечения трех пятиэтажных жилых дома по ул. Космонавтов отдельно расположены, южнее основной массы потребителей, зоны теплоснабжения котельной №4. | 2024-2025 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети (изменение способа прокладки) от жилого дома по ул. Чапаева, 32 до жилого дома ул. Космонавтов, 64 (450 п.м в двухтрубном исчисление Ø 219). | 2024-2025 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| 9 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Модернизация тепловой сети котельной № 1 ул. Володарского – пр. Октябрьский | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 10 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Модернизация тепловых сетей ДУ 500 в двухтрубном исчислении по ул. Матвеева – ул. Малышева | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 11 | Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от газовой котельной № 6 «ЦРБ», расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34/1 | Реконструкция котельной № 6 расположенной по адресу: 624194, Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного 34/1. | не позднее,  чем 72 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Резервирование потребителей 1 категории двумя независимыми источниками теплоснабжения. |
| 12 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 3, расположенной по адресу: 624173, Свердловская обл., п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б | Реконструкция тепловой сети котельной № 3 в  п. Цементный от ТК47 (Ленина, 33а) до ТК62/1 | не позднее,  чем 72 месяца с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 13 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 от УТ 13 ул. Матвеева по ул. Профсоюзов до УТ 24 ул. Луначарского | не позднее,  чем 84 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 14 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 ул. Ленина, К. Маркса, Малышева | не позднее,  чем 60 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 15 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624171, Свердловская обл., п. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45б | Модернизация тепловой сети котельной № 2 от котельной по ул. Мартьянова до ул. Ленина, Свердловская обл. Невьянский район, с. Быньги | не позднее,  чем 108 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |

Приложение № 3

к постановлению администрации Невьянского городского округа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**Таблица 12.1**

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| №  п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Источник финансирования | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Строительство локального источника теплоснабжения 150 кВт для здания Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу: сквер Демидова д.9 . | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от котельной до здания Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу сквер Демидова д.9. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 2 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Перевод 31 частного жилого дома (ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова) на индивидуальные источники теплоснабжения. Строительство локальных источников теплоснабжения 300 кВт и 200 кВт с применением котлов наружного исполнения для потребителей «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых» и «Центр детского и юношеского творчества». | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от котельной № 1 до ул. Демьяна Бедного. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 3 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Модернизация тепловых сетей, проходящих по территории завода от котельной №1 в направлении ул. Луначарского - ул. Матвеева - ул. Ленина (изменение трассировки и способа прокладки, диаметра трубопровода с Ø 425 на Ø 325) протяженностью 600 п.м. | 2024-2026 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перенос тепловой сети с целью проведения рекультивации и улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель территории завода. |
| 4 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Строительство тепловой сети от завода через пр. Октябрьский до ул. Комсомольской, дом 3 (Ø159-Ø219 порядка 200 п.м.). | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перевод удаленных потребителей от котельной № 4 на котельную № 1. |
| 5 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство 6 локальных источников теплоснабжения для обеспечения теплоснабжением потребителей расположенных в границах улиц Гастелло – Серова – Чкалова предлагается перевод на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для Дет. сада №6, ж/д по ул. Гастелло д. 4, ж/д по ул. Серова д. 14 составит 75 Вт. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для ж/д по ул. Чкалова д. 20, ж/д по ул. Чкалова д. 18а, ж/д по ул. Серова д. 10 составит 95 Вт. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети от Котельной № 4 до ул. Гастелло. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 6 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Перевод потребителей частного сектора на локальные индивидуальные источники теплоснабжения. Объекты РЖД (ул. Попова) на индивидуальные источники отопление с использованием котлов наружного исполнения. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети до частного сектора и объектов РЖД по ул. Попова. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |
| 7 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство пяти локальных источников теплоснабжения из расчёта установки одного источника на два малоэтажных жилых дома с переводом на них потребителей по ул. Железнодорожная (потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения существующего источника). | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой).  Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
| Газификация потребителей.  Вывод тепловой сети из эксплуатации. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети до малоэтажной жилой застройки, расположенной на ул. Железнодорожная. | 2026-2027 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение нормативных и сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт модернизации существующий тепловой сети |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Строительство блочно-модальной газовой котельную мощностью 1,5 Мвт, для обеспечения трех пятиэтажных жилых дома по ул. Космонавтов отдельно расположены, южнее основной массы потребителей, зоны теплоснабжения котельной №4. | 2024-2025 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| Альтернативное мероприятие:  Модернизация тепловой сети (изменение способа прокладки) от жилого дома по ул. Чапаева, 32 до жилого дома ул. Космонавтов, 64 (450 п.м в двухтрубном исчисление Ø 219). | 2024-2025 гг. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники |
| 9 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Модернизация тепловой сети котельной № 1 ул. Володарского – пр. Октябрьский | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 10 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 | Модернизация тепловых сетей ДУ 500 в двухтрубном исчислении по ул. Матвеева – ул. Малышева | 2027 г. | Бюджет Невьянского ГО, иные источники | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 11 | Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа от газовой котельной № 6 «ЦРБ», расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34/1 | Реконструкция котельной № 6 расположенной по адресу: 624194, Свердловская область,  г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного 34/1. | не позднее,  чем 72 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Резервирование потребителей 1 категории двумя независимыми источниками теплоснабжения. |
| 12 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 3, расположенной по адресу: 624173, Свердловская обл., п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б | Реконструкция тепловой сети котельной № 3 в  п. Цементный от ТК47 (Ленина, 33а) до ТК62/1 | не позднее,  чем 72 месяца с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 13 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 от УТ 13 ул. Матвеева по ул. Профсоюзов до УТ 24 ул. Луначарского | не позднее,  чем 84 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 14 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 | Реконструкция тепловой сети котельной № 1 ул. Ленина, К. Маркса, Малышева | не позднее,  чем 60 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 15 | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624171, Свердловская обл., п. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45б | Модернизация тепловой сети котельной № 2 от котельной по ул. Мартьянова до ул. Ленина, Свердловская обл. Невьянский район, с. Быньги | не позднее,  чем 108 месяцев с даты начала срока действия концессионного соглашения | Концессионер в рамках Концессионного соглашения | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**Раздел 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2012-2027 годы (Постановление от 15.11.2022 №144-ПК).

**АО «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» (г. Невьянск).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1562,24 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1718,72 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1897,22 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1897,22 |
| с 01.01.2024 по 31.06.2024 | 2042,33 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2042,33 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2042,33 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2160,31 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2160,31 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2165,49 |

**АО «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург)**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1907,98 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1907,98 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1907,98 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2096,06 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2094,28 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2094,28 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2094,28 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2361,68 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2327,52 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2327,52 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2289,58 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2289,58 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2289,58 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2515,27 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2513,14 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2513,14 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2513,14 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2834,02 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2793,02 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2793,02 |

**ООО «АСТРЕЯ» (поселок Аять)**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2180,96 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2180,96 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2180,96 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2424,34 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2353,94 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2353,94 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС). Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2180,96 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2180,96 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2180,96 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2424,34 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2353,94 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2353,94 |

**МУП «Территория» Невьянского городского округа (г. Невьянск).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1724,72 |
| с 01.07.2022 по 31.11.2022 | 1774,54 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1910,64 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1910,64 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1945,40 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1945,40 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1945,40 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2084,96 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2084,96 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2090,12 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1724,72 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1774,54 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1910,64 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1910,64 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1945,40 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1945,40 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1945,40 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2084,96 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2084,96 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2090,12 |

**Общество с ограниченной ответственностью «Демидовский ключ» (п. Калиново).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1517,50 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1581,43 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1581,43 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1627,41 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1745,73 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1745,73 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1705,35 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1705,35 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1705,35 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1866,52 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1517,50 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1581,43 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1581,43 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1627,41 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1745,73 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1745,73 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1705,35 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1705,35 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1705,35 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1866,52 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**1.10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения**

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2012-2027 годы (Постановление от 15.11.2022 №144-ПК).

**АО «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» (г. Невьянск).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1562,24 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1718,72 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1897,22 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1897,22 |
| с 01.01.2024 по 31.06.2024 | 2042,33 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2042,33 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2042,33 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2160,31 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2160,31 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2165,49 |

**АО «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург)**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1907,98 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1907,98 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1907,98 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2096,06 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2094,28 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2094,28 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2094,28 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2361,68 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2327,52 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2327,52 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2289,58 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2289,58 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2289,58 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2515,27 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2513,14 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2513,14 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2513,14 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2834,02 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2793,02 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2793,02 |

**ООО «АСТРЕЯ» (поселок Аять)**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2180,96 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2180,96 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2180,96 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2424,34 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2353,94 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2353,94 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС). Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2180,96 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2180,96 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2180,96 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2424,34 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2353,94 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2353,94 |

**МУП «Территория» Невьянского городского округа (г. Невьянск).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1724,72 |
| с 01.07.2022 по 31.11.2022 | 1774,54 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1910,64 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1910,64 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1945,40 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1945,40 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1945,40 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2084,96 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2084,96 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2090,12 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1724,72 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1774,54 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1910,64 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1910,64 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1945,40 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1945,40 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1945,40 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2084,96 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2084,96 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2090,12 |

**Общество с ограниченной ответственностью «Демидовский ключ» (п. Калиново).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1517,50 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1581,43 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1581,43 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1627,41 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1745,73 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1745,73 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1705,35 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1705,35 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1705,35 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1866,52 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1517,50 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1581,43 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1581,43 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1627,41 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1745,73 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1745,73 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1705,35 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1705,35 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1705,35 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1866,52 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**Глава 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2012-2027 годы (Постановление от 15.11.2022 №144-ПК).

**АО «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» (г. Невьянск).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1562,24 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1718,72 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1897,22 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1897,22 |
| с 01.01.2024 по 31.06.2024 | 2042,33 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2042,33 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2042,33 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2160,31 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2160,31 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2165,49 |

**АО «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург)**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1907,98 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1907,98 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1907,98 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2096,06 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2094,28 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2094,28 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2094,28 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2361,68 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2327,52 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2327,52 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2289,58 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2289,58 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2289,58 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2515,27 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2513,14 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2513,14 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2513,14 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2834,02 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2793,02 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2793,02 |

**ООО «АСТРЕЯ» (поселок Аять)**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2180,96 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2180,96 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2180,96 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2424,34 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2353,94 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2353,94 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС). Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2180,96 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2180,96 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2180,96 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2424,34 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2353,94 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2353,94 |

**МУП «Территория» Невьянского городского округа (г. Невьянск).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1724,72 |
| с 01.07.2022 по 31.11.2022 | 1774,54 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1910,64 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1910,64 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1945,40 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1945,40 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1945,40 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2084,96 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2084,96 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2090,12 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1724,72 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1774,54 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1910,64 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1910,64 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1945,40 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1945,40 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1945,40 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2084,96 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2084,96 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2090,12 |

**Общество с ограниченной ответственностью «Демидовский ключ» (п. Калиново).**

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1517,50 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1581,43 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1581,43 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1627,41 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1745,73 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1745,73 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1705,35 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1705,35 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1705,35 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1866,52 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия тарифа** | **Руб/Гкал** |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1517,50 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1581,43 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1581,43 |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1627,41 |
| с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1745,73 |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1745,73 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1705,35 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1705,35 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1705,35 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1866,52 |

Приложение № 7

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

от « \_\_\_ « \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**Таблица 13.1**

**Реестр жилых и нежилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес МКД** | **Номер квартиры** | **Площадь, м2** | **Жилое/нежилое помещение** |
| **Г. Невьянск** | | | |
| **ул М. Горького, д.15А** | **3065** | **991,7** |  |
| М.Горького, 15А | 3 | 51,8 | жилое |
| М. Горького, 15А | 6 | 51,8 | жилое |
| М. Горького, 15А | 7 | 66,2 | жилое |
| М. Горького, 15А | 13 | 66,2 | жилое |
| М. Горького, 15А | 18 | 51,5 | жилое |
| М. Горького, 15А | 20 | 46,9 | жилое |
| М. Горького, 15А | 23 | 46,9 | жилое |
| М. Горького, 15А | 24 | 51,5 | жилое |
| М. Горького, 15А | 28 |  |  |
| М. Горького, 15А | 29 | 46,9 | жилое |
| М. Горького, 15А | 32 | 46,8 | жилое |
| М. Горького, 15А | 39 |  |  |
| М.Горького, 15 А | 40 | 51,9 | жилое |
| М. Горького, 15А | 45 | 65,5 | жилое |
| М. Горького, 15А | 46 |  |  |
| М. Горького, 15А | 49 | 64,5 | жилое |
| М. Горького, 15А | 52 | 64,6 | жилое |
| М. Горького, 15А | 54 | 51,1 | жилое |
| М. Горького, 15А | 57 | 51,7 | жилое |
| М.Горького, 15А | 58 | 64,3 | жилое |
| М. Горького, 15А | 60 | 51,6 | жилое |
| **ул.М.Горького, д.17** |  |  |  |
| М.Горького, 17 | 3 | 43,4 | жилое |
| М.Горького, 17 | 13 | 59,8 | жилое |
| М.Горького, 17 | 16 | 47,5 | жилое |
| М.Горького, 17 | 17 | 46,6 | жилое |
| М.Горького, 17 | 56 | 61,8 | жилое |
| М.Горького, 17 | 69 | 61,1 | жилое |
| М.Горького, 17 | 105 | 44,4 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М.Горького, 17 | 112 | 31,4 | жилое |
| М.Горького, 17 | 119 | 61 | жилое |
| **ул.М.Горького, д.19** |  |  |  |
| М.Горького, 19 | 1 | 47 | жилое |
| М.Горького, 19 | 4 | 47,4 | жилое |
| М.Горького, 19 | 5 | 60,9 | жилое |
| М.Горького, 19 | 14 | 60,6 | жилое |
| М.Горького, 19 | 15 | 60,4 | жилое |
| М.Горького, 19 | 16 | 61,4 | жилое |
| М.Горького, 19 | 19 | 61,4 | жилое |
| М.Горького, 19 | 21 | 44 | жилое |
| М.Горького, 19 | 22 | 61,1 | жилое |
| М.Горького, 19 | 59 | 45,9 | жилое |
| М.Горького, 19 | 63 | 47,8 | жилое |
| М.Горького, 19 | 78 | 46,6 | жилое |
| М.Горького, 19 | 80 | 60,1 | жилое |
| М.Горького, 19 | 88 | 60,6 | жилое |
| М.Горького, 19 | 90 | 47,1 | жилое |
| **ул. М.Горького, д.21** |  |  |  |
| М.Горького, 21 | 15 | 73 | жилое |
| М.Горького, 21 | 16 | 48 | жилое |
| М.Горького, 21 | 22 | 47,9 | жилое |
| М.Горького, 21 | 42 | 49,6 | жилое |
| М.Горького, 21 | 43 | 73,8 | жилое |
| М.Горького, 21 | 58 | 73,2 | жилое |
| М.Горького, 21 | 61 | 47,9 | жилое |
| М.Горького, 21 | 63 | 35,8 | жилое |
| М.Горького, 21 | 64 | 47,9 | жилое |
| М.Горького, 21 | 65 | 51,8 | жилое |
| М.Горького, 21 | 66 | 35,5 | жилое |
| М.Горького, 21 | 70 | 46,1 | жилое |
| М.Горького, 21 | 71 | 72,1 | жилое |
| М.Горького, 21 | 72 | 50,3 | жилое |
| М.Горького, 21 | 73 | 51,1 | жилое |
| **ул. М.Горького, д.23** |  |  |  |
| М.Горького, 23 | 1 | 67 | жилое |
| М.Горького, 23 | 4 | 68 | жилое |
| М.Горького, 23 | 6 | 53,7 | жилое |
| М.Горького, 23 | 10 | 67,6 | жилое |
| М.Горького, 23 | 12 | 53,9 | жилое |
| М.Горького, 23 | 13 | 68 | жилое |
| М.Горького, 23 | 18 | 55,6 | жилое |
| М.Горького, 23 | 19 | 56,3 | жилое |
| М.Горького, 23 | 30 | 53 | жилое |
| М.Горького, 23 | 37 | 54,4 | жилое |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.Горького, 23 | 37 | 54,4 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 39 | 54 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 45 |  | |  |
| М.Горького, 23 | 49 | 68,2 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 52 | 67,9 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 54 | 53,7 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 60 | 54 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 63 |  | |  |
| М.Горького, 23 | 64 | 55,8 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 67 | 56 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 73 | 55,3 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 76 |  | |  |
| М,Горького, 23 | 79 | 70,2 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 85 | 70,5 | | жилое |
| М.Горького, 23 | 89 | 33,8 | | жилое |
| **ул.Малышева, д.5** |  |  | |  |
| Малышева, 5 | 18 | 42,7 | | жилое |
| Малышева, 5 | 22 | 44,1 | | жилое |
| Малышева, 5 | 26 | 44,2 | | жилое |
| Малышева, 5 | 28 | 30,2 | | жилое |
| Малышева, 5 | 33 | 41,9 | | жилое |
| Малышева, 5 | 65 | 30,5 | | жилое |
| Малышева, 5 | 66 | 40,7 | | жилое |
| Малышева, 5 | 69 |  | | нежилое |
| Малышева, 5 | 71 | 40,5 | | нежилое |
| Малышева, 5 | 72 |  | | нежилое |
| **ул. Малышева, д.8** |  |  |  |  |
| Малышева, 8 | 7 | 47,9 | | жилое |
| Малышева, 8 | 10 | 47,9 | | жилое |
| Малышева, 8 | 12 | 62 | | жилое |
| Малышева, 8 | 15 |  | |  |
| Малышева, 8 | 21 | 46,2 | | жилое |
| Малышева, 8 | 25 | 46,9 | | жилое |
| Малышева, 8 | 36 | 62 | | жилое |
| Малышева, 8 | 39 | 62 | | жилое |
| Малышева, 8 | 46 | 61,5 | | нежилое №121 |
| Малышева, 8 | 50 | 42,9 | | жилое |
| Малышева, 8 | 54 | 61,5 | | жилое |
| Малышева, 8 | 65 | 61,8 | | жилое |
| Малышева, 8 | 69 | 44,3 | | жилое |
| Малышева, 8 | 74 |  | |  |
| Малышева, 8 | 83 | 44,2 | | жилое |
| Малышева, 8 | 86 | 44,2 | | жилое |
| Малышева, 8 | 89 | 44,2 | | жилое |
| Малышева, 8 | 93 | 44,4 | | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Малышева, 8 | 94 |  |  |
| Малышева, 8 | 104 | 47,8 | жилое |
| Малышева, 8 | 108 | 61,4 | жилое |
| Малышева, 8 | 109 |  |  |
| Малышева, 8 | 120 |  |  |
| Малышева, 8 | 130 |  |  |
| Малышева, 8 | 131 |  |  |
| **ул.Малышева, д.9** |  |  |  |
| Малышева, 9 | 1 | 49,5 | жилое |
| Малышева, 9 | 2 | 73,1 | жилое |
| Малышева, 9 | 15 | 73,6 | жилое |
| Малышева, 9 | 20 | 50,8 | жилое |
| Малышева, 9 | 28 | 48,7 | жилое |
| Малышева, 9 | 30 | 72,7 | жилое |
| Малышева, 9 | 31 | 48,5 | жилое |
| Малышева, 9 | 33 | 49,4 | жилое |
| Малышева, 9 | 43 | 73,1 | жилое |
| Малышева, 9 | 58 | 72,6 | жилое |
| Малышева, 9 | 59 | 50,9 | жилое |
| Малышева, 9 | 73 | 50 | жилое |
| Малышева, 9 | 82 | 50,5 | жилое |
| Малышева, 9 | 83 | 35,6 | жилое |
| **ул.Малышева, д.9а** |  |  |  |
| Малышева, 9а | 3 | 50,1 | жилое |
| Малышева, 9а | 10 | 34,8 | жилое |
| Малышева, 9а | 11 | 50,1 | жилое |
| Малышева, 9а | 12 | 51,4 | жилое |
| Малышева, 9а | 19 | 47,9 | жилое |
| Малышева, 9а | 25 |  |  |
| Малышева, 9а | 42 | 50,8 | жилое |
| Малышева, 9а | 44 | 51,2 | жилое |
| Малышева, 9а | 47 | 51,1 | жилое |
| Малышева, 9а | 55 | 35,5 | жилое |
| **ул.Малышева, д.12** |  |  |  |
| Малышева, 12 | 3 | 40,9 | жилое |
| Малышева, 12 | 6 | 57,8 | жилое |
| Малышева, 12 | 10 |  |  |
| Малышева, 12 | 47 | 44,2 | жилое |
| Малышева, 12 | 72 | 62,1 | жилое |
| Малышева, 12 | 81 | 61,9 | жилое |
| **ул.Малышева, д.12 а** |  |  |  |
| Малышева, 12а | 1 | 41,1 | жилое |
| Малышева, 12а | 12 | 59 | жилое |
| Малышева, 12а | 20 | 45,7 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Малышева, 12а | 25 |  |  |
| Малышева, 12а | 29 |  |  |
| Малышева, 12а | 31 | 44,9 | жилое |
| Малышева, 12а | 32 | 63,7 | жилое |
| Малышева, 12а | 34 | 45,8 | жилое |
| Малышева, 12а | 35 |  |  |
| Малышева, 12а | 43 | 51,2 | жилое |
| Малышева, 12а | 48 |  |  |
| Малышева, 12а | 56 |  |  |
| **ул.Малышева, д. 13 корп. 1** |  |  |  |
| Малышева, 13. к.1 | 3 | 49 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 14 | 49,4 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 16 | 46,3 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 19 |  |  |
| Малышева, 13. к.1 | 20 | 49 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 23 | 49,1 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 29 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 48 | 48,1 | жилое |
| Малышева д.13 к.1 | 49 | 48,8 | жилое |
| Малышева д.13 к.1 | 52 | 48,6 | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 73 | 60,9 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 82 | 48,1 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 91 | 48,3 | жилое |
| Малышева, 13, к.1 | 97 | 47,6 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 101 | 48,5 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 105 | 50,9 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 106 | 48,2 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 113 | 48 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 115 | 48,4 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 119 | 50,6 | жилое |
| Малышева 13 к.1 | 125 | 47,5 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 126 | 48 | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 140 | 48,1 | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 145 | 50,7 | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 154 | 48,8 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 156 | 49,7 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 157 | 71,6 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 158 | 50,1 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 159 | 48,8 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 161 | 49,5 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 168 | 49,7 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 170 | 48,9 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 176 | 49,4 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 179 | 49,3 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Малышева, 13. к.1 | 180 | 51,5 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 183 | 51,2 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 184 | 47,1 | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 186 | 101 | нежилое |
| Малышева, 13. к.1 | 188 | 62,4 | нежилое |
| Малышева, 13. к.1 | 189 | 42,1 | не жилое |
| **ул.Малышева, д. 13 корп. 2** |  |  |  |
| Малышева, 13. к.2 | 10 | 49 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 15 | 62,1 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 22 | 62 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 28 | 61,2 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 30 | 49,2 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 36 | 61,3 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 48 | 48 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 54 | 48,1 | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 60 | 48,3 | жилое |
| Малышева, 13 к.2 | 62 | 50,8 | нежилое |
| **ул.Малышева, д. 18** |  |  |  |
| Малышева, 18 | 7 | 52,8 | жилое |
| Малышева, 18 | 8 | 66,9 | жилое |
| Малышева, 18 | 9 | 66,9 | жилое |
| Малышева, 18 | 18 | 53,5 | жилое |
| Малышева, 18 | 24 | 53,9 | жилое |
| Малышева, 18 | 25 | 53,5 | жилое |
| Малышева, 18 | 26 | 47,2 | жилое |
| Малышева, 18 | 28 | 53,7 | жилое |
| Малышева, 18 | 29 |  |  |
| Малышева, 18 | 30 | 56,3 | жилое |
| Малышева, 18 | 31 | 53,2 | жилое |
| Малышева, 18 | 36 | 52,8 | жилое |
| Малышева, 18 | 42 |  |  |
| Малышева, 18 | 47 |  |  |
| Малышева, 18 | 51 | 67,8 | жилое |
| Малышева, 18 | 52 | 52,2 | жилое |
| Малышева, 18 | 54 |  |  |
| Малышева, 18 | 58 | 54 | жилое |
| Малышева, 18 | 60 |  |  |
| **ул.Малышева, д. 20** |  |  |  |
| Малышева, 20 | 4 | 61,1 | жилое |
| Малышева, 20 | 13 | 60,6 | жилое |
| Малышева, 20 | 35 | 43,7 | жилое |
| Малышева, 20 | 48 | 60,7 | жилое |
| Малышева, 20 | 54 | 61,2 | жилое |
| Малышева, 20 | 61 | 51,2 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Малышева, 20 | 62 |  |  |
| Малышева, 20 | 67 | 57,8 | жилое |
| Малышева, 20 | 69 | 49,5 | жилое |
| Малышева, 20 | 70 | 51,9 | жилое |
| Малышева, 20 | 71 | 49,1 | жилое |
| **ул.Мартьянова д.27** |  |  |  |
| Мартьянова, 27 | 1 |  |  |
| Мартьянова, 27 | 3 | 53,6 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 6 | 53,3 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 7 | 67,3 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 10 | 67,9 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 12 | 53,6 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 13 | 67,3 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 25 | 53,5 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 28 | 53,5 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 30 | 53,9 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 35 | 46,6 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 36 |  |  |
| Мартьянова, 27 | 40 | 53,7 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 46 | 67,2 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 49 | 67,7 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 54 | 52,2 | жилое |
| Мартьянова, 27 | 60 | 53,3 | жилое |
| **ул.Мартьянова д.29** |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 4 | 67,8 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 6 | 53,7 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 9 |  |  |
| Мартьянова, 29 | 10 | 67,6 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 13 | 67,4 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 16 | 53,6 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 17 |  |  |
| Мартьянова, 29 | 19 |  |  |
| Мартьянова, 29 | 20 |  |  |
| Мартьянова, 29 | 21 | 53,6 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 29 | 67,6 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 34 |  |  |
| Мартьянова, 29 | 43 | 53,4 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 58 | 67,8 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 60 |  |  |
| Мартьянова, 29 | 62 | 47,1 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 64 | 53,3 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 67 | 53,8 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 78 | 53,9 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 81 | 53,6 | жилое |
| Мартьянова, 29 | 88 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мартьянова, 29 | 90 | 53,9 | жилое |
| **ул.Мартьянова, д.33** |  |  |  |
| Мартьянова, .33 | 7 | 48,6 | жилое |
| Мартьянова, 33 | 11 | 46,4 | жилое |
| Мартьянова, 33 | 13 | 48,5 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 14 | 45,8 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 20 | 49,7 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 26 | 48 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 33 | 35,7 | жилое |
| Мартьянова, 33 | 34 | 47,7 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 45 | 69,2 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 48 | 46,7 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 54 | 47,6 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 63 | 49,5 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 73 | 67,1 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 86 | 72,2 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 93 | 50,9 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 97 | 49,1 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 99 | 51,8 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 100 | 49,7 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 103 | 35,3 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 104 | 51,7 | жилое |
| Мартьянова, 33 | 113 | 51,7 | жилое |
| Мартьянова, 33 | 119 | 48,2 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 121 | 49,8 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 124 | 48,6 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 125 | 47,4 | жилое |
| Мартьянова, .33 | 127 | 48,3 | жилое |
| Мартьянова, 33 | 130 | 46,1 (147) | нежилое |
| **ул. Мартьянова, д. 35** |  |  |  |
| Мартьянова, 35 | 1 | 53,1 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 4 | 52 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 6 | 67,7 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 9 | 67 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 10 | 52 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 12 | 67 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 13 | 53,8 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 16 | 53,3 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 17 | 46,8 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 18 | 53,5 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 20 | 46,8 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 23 | 46,6 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 27 | 53,2 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 28 | 52,6 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 30 | 52,9 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мартьянова, 35 | 34 | 52,5 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 40 | 52,6 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 46 | 53,1 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 47 |  |  |
| Мартьянова, 35 | 54 | 66,4 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 57 | 66,7 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 58 | 53,8 | жилое |
| Мартьянова, 35 | 60 | 66,8 | жилое |
| **ул. Мартьянова, д. 37** |  |  |  |
| Мартьянова, 37 | 4 | 67,20 |  |
| Мартьянова, 37 | 5 | 33,00 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 6 | 52,40 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 7 | 67,20 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 13 | 67,20 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 16 | 52,90 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 17 | 47,70 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 18 | 54,00 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 25 | 52,90 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 30 | 53,50 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 36 | 51,30 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 38 | 47,30 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 39 | 51,30 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 45 | 51,30 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 46 | 68,00 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 51 | 53,30 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 54 | 53,30 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 74 | 47,50 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 76 | 67,70 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 81 | 53,60 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 84 | 54,60 | жилое |
| Мартьянова, 37 | 90 | 54,00 | жилое |
| **ул. К.Маркса, д.2** |  |  |  |
| К.Маркса, 2 | 4 |  |  |
| К.Маркса, 2 | 11 | 71,50 | жилое |
| К.Маркса, 2 | 27 |  |  |
| К.Маркса, 2 | 28 | 72,40 | жилое |
| К.Маркса, 2 | 30 |  | жилое |
| К.Маркса, 2 | 37 |  |  |
| К.Маркса, 2 | 39 | 81,30 | жилое |
| К.Маркса, 2 | 40 | 154,7 | нежилое |
| **ул.К.Маркса, д.7** |  |  |  |
| К.Маркса, 7 | 1 | 70,00 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 2 |  |  |
| К.Маркса, 7 | 4 | 70,60 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 5 | 70,30 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| К.Маркса, 7 | 8 | 53,60 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 9 | 54,10 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 16 | 72,30 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 19 | 52,20 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 20 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 21 | 53,60 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 22 |  | жилое |
| К.Маркса,.7 | 26а | 71,80 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 29 |  |  |
| К.Маркса, 7 | 30 | 54,90 | жилое |
| К.Маркса, 7 | 31 | 70,80 | жилое |
| **ул.К.Маркса, д.14** |  |  |  |
| К.Маркса, 14 | 2 | 76,10 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 5 |  |  |
| К.Маркса, 14 | 6 | 77,00 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 7 | 58,50 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 10 | 77,10 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 11 | 76,00 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 13 | 76,50 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 14 | 59,00 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 18 |  |  |
| К.Маркса, 14 | 19 |  |  |
| К.Маркса, 14 | 20 |  |  |
| К.Маркса, 14 | 23 |  |  |
| К. Маркса, 14 | 25 | 59,40 | жилое |
| К. Маркса, 14 | 33 | 77,10 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 34 | 59,00 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 35 |  |  |
| К.Маркса, 14 | 36 | 58,80 | жилое |
| К.Маркса, 14 | 40 | 58,5 | жилое |
| **ул.К.Маркса, д.15** |  |  |  |
| К.Маркса, 15 | 1 | 77,2 | жилое |
| К.Маркса, 15 | 2 | 71,7 | жилое |
| К.Маркса, 15 | 3 |  |  |
| К.Маркса, 15 | 5 |  |  |
| К.Маркса, 15 | 6 | 50,2 | жилое |
| К.Маркса, 15 | 7 |  | жилое |
| К.Маркса, 15 | 8 | 46,5 | жилое |
| К.Маркса, 15 | 11 |  |  |
| **ул. К. Маркса, д. 16** |  |  |  |
| К.Маркса, 16 | 3 |  |  |
| К.Маркса, 16 | 4 | 79,2 | жилое |
| К.Маркса,.16 | **5** | 59,8 | жилое |
| К.Маркса, 16 | **7** | 60 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| К.Маркса,.16 | 12 | 49,9 | жилое |
| К.Маркса,.16 | 13 | 78,2 | жилое |
| К.Маркса,.16 | 21 | 48,2 | жилое |
| К.Маркса, 16 | 26 |  |  |
| К.Маркса, 16 | 27 | 61,4 | жилое |
| К.Маркса, 16 | 30 | 77,7 | жилое |
| К.Маркса, 16 | 31 |  |  |
| К.Маркса, 16 | 34 |  |  |
| К.Маркса,.16 | 35 | 78,1 | жилое |
| К.Маркса, 16 | 36 |  |  |
| К.Маркса,.16 | 37 | 77,3 | жилое |
| К.Маркса, 16 | 39 |  |  |
| К.Маркса,.16 | 42 | 78,9 | жилое |
| К.Маркса,.16 | 44 | 78,2 | жилое |
| К.Маркса,.16 | 45 | 60,9 | жилое |
| К.Маркса,.16 | 48 | 79,5 | жилое |
| К.Маркса, 16 | 49 |  |  |
| К.Маркса,.16 | 51 | 78,3 | жилое |
| К.Маркса,.16 | 52 | 47 | жилое |
| К.Маркса,.16 | 55 | 78,4 | жилое |
| К.Маркса, 16 | 56 |  |  |
| **ул.К. Маркса, д.18** |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 1 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 5 | 50 | жилое |
| К.Маркса, 18 | 6 | 50,2 | жилое |
| К.Маркса, 18 | 8 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 10 | 61 | жилое |
| К.Маркса, 18 | 13 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 22 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 23 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 30 | 76,5 | жилое |
| К.Маркса, 18 | 34 | 76,5 | жилое |
| К.Маркса, 18 | 35 | 67,5 | жилое |
| К.Маркса, 18 | 38 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 41 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 43 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 44 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 46 | 77,6 | жилое |
| К.Маркса, 18 | 48 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 53 |  |  |
| К.Маркса, 18 | 58 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.1** |  |  |  |
| Матвеева, 1 | 3 | 59 | жилое |
| Матвеева, 1 | 6 | 59 | жилое |
| Матвеева, 1 | 8 | 59,2 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матвеева, 1 | 11 | 60,8 | жилое |
| Матвеева, 1 | 12 | 68,1 | нежилое |
| Матвеева, 1 | 36 | 68 | жилое |
| Матвеева, 1 | 43 | 48,1 | жилое |
| Матвеева, 1 | 45 |  | нежилое |
| Матвеева, 1 | 46 |  | нежилое |
| Матвеева, 1 | 50 |  | нежилое |
| Матвеева, 1 | 53 |  | нежилое |
| **ул.Матвеева, д.18** |  |  |  |
| ул.Матвеева, 18 | 41 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.22** |  |  |  |
| ул. Матвеева, 22 | 52 |  |  |
| ул. Матвеева, 22 | 63 |  |  |
| **ул. Матвеева, д.24** |  |  |  |
| Матвеева, 24 | 5 | 49,2 | жилое |
| Матвеева, 24 | 28 | 43,5 | жилое |
| Матвеева, 24 | 36 | 47,5 | жилое |
| Матвеева, 24 | 40 | 45,5 | жилое |
| Матвеева, 24 | 68 | 29,7 | жилое |
| **ул. Матвеева, д.26** |  |  |  |
| Матвеева, 26 | 2 |  |  |
| Матвеева, 26 | 13 |  |  |
| Матвеева, 26 | 54 |  |  |
| Матвеева, 26 | 55 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.28** |  |  |  |
| Матвеева, 28 | 1 | 62,1 | жилое |
| Матвеева, 28 | 7 | 62,2 | жилое |
| Матвеева, 28 | 15 | 44 | жилое |
| Матвеева, 28 | 22 | 48,5 | жилое |
| Матвеева, 28 | 27 | 44,9 | жилое |
| Матвеева, 28 | 39 | 47,8 | жилое |
| Матвеева, 28 | 46 | 44,1 | жилое |
| Матвеева, 28 | 47 | 30,5 | жилое |
| Матвеева, 28 | 48 | 61,3 | жилое |
| **ул.Матвеева, д.29** |  |  |  |
| Матвеева, 29 | 1 | 50,8 | жилое |
| Матвеева, 29 | 9 | 50,8 | жилое |
| Матвеева, 29 | 23 | 50,2 | жилое |
| Матвеева, 29 | 25 | 50,3 | жилое |
| Матвеева, 29 | 26 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.30** |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 4 | 46,2 | жилое |
| Матвеева, 30 | 10 |  |  |
| Матвеева, 30 | 13 | 60,3 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матвеева, 30 | 14 | 63,3 | жилое |
| Матвеева, 30 | 17 |  |  |
| Матвеева, 30 | 18 | 50,3 | жилое |
| Матвеева, 30 | 24 |  |  |
| Матвеева, 30 | 32 | 49 | жилое |
| Матвеева, 30 | 43 | 50,8 | жилое |
| Матвеева, 30 | 46 |  |  |
| Матвеева, 30 | 51 | 50,6 | жилое |
| Матвеева, 30 | 54 | 49,9 | жилое |
| Матвеева, 30 | 55 |  |  |
| Матвеева, 30 | 56 |  |  |
| Матвеева, 30 | 59 | 49,6 | жилое |
| Матвеева, 30 | 60 | 49,1 | жилое |
| Матвеева, 30 | 68 | 49,3 | жилое |
| **ул.Матвеева, д.31** |  |  |  |
| Матвеева, 31 | 1 | 50 | жилое |
| Матвеева, 31 | 3 | 50,3 | жилое |
| Матвеева, 31 | 5 | 50,8 | жилое |
| Матвеева, 31 | 9 | 50 | жилое |
| Матвеева, 31 | 15 |  |  |
| Матвеева, 31 | 20 | 51,5 | жилое |
| Матвеева, 31 | 22 | 48,2 | жилое |
| Матвеева, 31 | 39 | 49,7 | жилое |
| Матвеева, 31 | 43 | 74 | жилое |
| Матвеева, 31 | 50 |  |  |
| Матвеева, 31 | 56 |  |  |
| Матвеева, 31 | 25 |  | жилое |
| **ул. Матвеева, д.32 к. 1** |  |  |  |
| Матвеева, 32 к.1 | 2 | 30,5 | жилое |
| Матвеева, 32 к.1 | 13 | 60,5 | жилое |
| Матвеева, 32 к.1 | 21 | 44,4 | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 39 | 44,2 | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 48 |  |  |
| Матвеева 32 к.1 | 51 | 62 | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 54 | 61,8 | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 57 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.1 | 58 | 43,8 | жилое |
| **ул. Матвеева, д.32 к. 2** |  |  |  |
| Матвеева, 32 к.2 | 6 | 61,8 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 14 | 30,2 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 15 | 61,6 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 24 | 47,9 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 27 |  |  |
| Матвеева, 32 к.2 | 34 | 47,7 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 44 | 44,2 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матвеева, 32 к.2 | 49 | 61.7 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 52 | 60,9 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 55 | 62,1 | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 58 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.33** |  |  |  |
| Матвеева, 33 | 1 | 49,4 | жилое |
| Матвеева, 33 | 2 |  |  |
| Матвеева, 33 | 3 | 49,8 | жилое |
| Матвеева, 33 | 15 | 72,1 | жилое |
| Матвеева, 33 | 18 | 34,9 | жилое |
| Матвеева, 33 | 23 | 50,6 | жилое |
| Матвеева, 33 | 25 | 48,9 | жилое |
| **ул.Матвеева, д.34** |  |  |  |
| Матвеева, 34 | 3 |  |  |
| Матвеева,.34 | 12 | 50,4 | жилое |
| Матвеева,.34 | 14 |  |  |
| Матвеева,.34 | 15 | 62,3 | жилое |
| Матвеева,.34 | 29 | 62 | жилое |
| Матвеева,.34 | 30 | 59,7 | жилое |
| Матвеева,.34 | 33 | 49,6 | жилое |
| Матвеева,.34 | 36 | 47,8 | жилое |
| Матвеева,.34 | 40 | 49,8 | жилое |
| Матвеева,.34 | 44 |  |  |
| Матвеева,.34 | 47 | 49,9 | жилое |
| Матвеева,.34 | 48 |  |  |
| Матвеева,.34 | 56 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.35** |  |  |  |
| Матвеева,.35 | 2 | 74,2 | жилое |
| Матвеева,.35 | 12 | 51 | жилое |
| Матвеева,.35 | 15 | 75,5 | жилое |
| Матвеева,.35 | 17 | 50,6 | жилое |
| Матвеева,.35 | 18 | 36,3 | жилое |
| Матвеева,.35 | 19 |  |  |
| Матвеева,.35 | 29 | 50 | жилое |
| Матвеева,.35 | 33 | 50,1 | жилое |
| Матвеева,.35 | 36 | 50,9 | жилое |
| Матвеева,.35 | 40 |  |  |
| Матвеева,.35 | 43 | 73 | жилое |
| Матвеева,.35 | 54 | 49,8 | жилое |
| Матвеева,.35 | 56 | 49,3 | жилое |
| **ул.Матвеева, д.36** |  |  |  |
| Матвеева, 36 | 7 | 44,5 | жилое |
| Матвеева, 36 | 9 | 60,6 | жилое |
| Матвеева, 36 | 12 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матвеева, 36 | 15 |  |  |
| Матвеева, 36 | 16 | 44,9 | жилое |
| Матвеева, 36 | 33 | 48,3 | жилое |
| Матвеева, 36 | 35 | 43 | жилое |
| Матвеева, 36 | 36 | 48,4 | жилое |
| Матвеева, 36 | 48 | 44 | жилое |
| Матвеева, 36 | 58 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 60 | 44 | жилое |
| Матвеева, 36 | 61 | 48,1 | жилое |
| Матвеева, 36 | 62 | 45,2 | жилое |
| Матвеева, 36 | 64 | 48,7 | жилое |
| Матвеева, 36 | 73 | 48,5 | жилое |
| Матвеева, 36 | 76 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.38** |  |  |  |
| Матвеева, 38 | 11 | 49,3 | жилое |
| Матвеева, 38 | 15 | 72,2 | жилое |
| Матвеева, 38 | 16 | 49,6 | жилое |
| Матвеева, 38 | 30 | 73,2 | жилое |
| Матвеева, 38 | 33 | 48,7 | жилое |
| Матвеева, 38 | 38 | 35,8 | жилое |
| Матвеева, 38 | 50 |  |  |
| Матвеева, 38 | 54 | 49,2 | жилое |
| Матвеева, 38 | 57 |  |  |
| **ул.Матвеева, д.40** |  |  |  |
| Матвеева, 40 | 2 | 75,5 | жилое |
| Матвеева, 40 | 6 | 74,3 | жилое |
| Матвеева, 40 | 11 | 75,8 | жилое |
| Матвеева, 40 | 17 | 75,9 | жилое |
| Матвеева, 40 | 18 | 57,6 | жилое |
| Матвеева, 40 | 22 | 50,5 | жилое |
| Матвеева, 40 | 25 | 47,4 | жилое |
| Матвеева, 40 | 32 | 51 | жилое |
| **ул.Матвеева, д.42** |  |  |  |
| Матвеева, 42 | 2 | 58,2 | жилое |
| Матвеева, 42 | 4 | 34,6 | жилое |
| Матвеева, 42 | 11 | 50,2 | жилое |
| Матвеева, 42 | 12 |  |  |
| Матвеева, 42 | 15 | 58,3 | жилое |
| Матвеева, 42 | 16 | 62,4 | жилое |
| Матвеева, 42 | 19 | 49,2 | жилое |
| Матвеева, 42 | 23 | 49,1 | жилое |
| Матвеева, 42 | 29 | 62,1 | жилое |
| Матвеева, 42 | 31 | 50,8 | жилое |
| Матвеева, 42 | 34 | 49,4 | жилое |
| Матвеева, 42 | 37 | 49,1 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матвеева, 42 | 45 | 49,3 | жилое |
| Матвеева, 42 | 46 | 35 | жилое |
| Матвеева, 42 | 47 | 50,2 | жилое |
| Матвеева, 42 | 56 | 49,5 | жилое |
| Матвеева, 42 | 57 |  |  |
| Матвеева, 42 | 61 | 49,7 | жилое |
| Матвеева, 42 | 63 | 54,1 | жилое |
| Матвеева, 42 | 67 |  |  |
| Матвеева, 42 | 70 | 78,1 | жилое |
| Матвеева, 42 | 72 | 77,2 | жилое |
| Матвеева, 42 | 74 | 77,5 | жилое |
| Матвеева, 42 | 77 |  |  |
| Матвеева, 42 | 78 |  |  |
| Матвеева, 42 | 79 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 81 | 75,5 | жилое |
| Матвеева, 42 | 84 | 65,4 | жилое |
| Матвеева, 42 | 87 |  |  |
| **пер.Пионерский, д.1** |  |  |  |
| Пионерский, 1 | 12 | 63,5 | жилое |
| Пионерский, 1 | 13 | 50,3 | жилое |
| Пионерский, 1 | 15 |  | жилое |
| Пионерский, 1 | 17 |  |  |
| Пионерский, 1 | 20 |  |  |
| Пионерский, 1 | 21 | 46,6 | жилое |
| Пионерский, 1 | 25 |  |  |
| Пионерский, 1 | 26 | 44,6 | жилое |
| **пер. Пионерский, д. 2** |  |  |  |
| Пионерский, 2 | 8 | 51,2 | жилое |
| Пионерский, 2 | 9 |  |  |
| Пионерский, 2 | 12 | 50,2 | жилое |
| Пионерский, 2 | 13 | 52,3 | жилое |
| Пионерский, 2 | 15 | 61,5 | жилое |
| Пионерский, 2 | 21 | 60,8 | жилое |
| **ул. Ленина, д.2** |  |  |  |
| Ленина, 2 | 4 |  |  |
| Ленина, 2 | 36 | 41,2 | жилое |
| **ул. Ленина, д.3** |  |  |  |
| Ленина, 3 | **5** | 50,5 | жилое |
| Ленина, 3 | **7** | 57,5 | жилое |
| Ленина, 3 | 9 | 54,8 | жилое |
| Ленина, 3 | 13 | 79,4 | жилое |
| Ленина, 3 | 14 | 57,8 | жилое |
| Ленина, 3 | 16 | 59,3 | жилое |
| Ленина, 3 | 19 | 59,3 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 3 | 21 | 55,3 | жилое |
| Ленина, 3 | 22 | 60,1 | жилое |
| Ленина, 3 | 23 | 85,4 | жилое |
| Ленина, 3 | 24 | 84,2 | жилое |
| Ленина, 3 | 25 | 73,7 | жилое |
| Ленина, 3 | 26 | 85,4 | жилое |
| Ленина, 3 | 27 | 87,9 | жилое |
| Ленина, 3 | 29 | 84,4 | жилое |
| Ленина, 3 | 31 | 70,3 | жилое |
| Ленина, 3 | 32 | 139 | нежилое |
| **ул. Ленина, д.4** |  |  |  |
| Ленина, 4 | 3 |  |  |
| Ленина, 4 | 4 | 70,6 | жилое |
| Ленина, 4 | 5 | 82,4 | жилое |
| Ленина, 4 | 7 | 82,3 | жилое |
| Ленина, 4 | 8 | 70,8 | жилое |
| Ленина, 4 | 13 | 69,8 | жилое |
| Ленина, 4 | 20 |  |  |
| Ленина, 4 | 25 | 70 | жилое |
| Ленина, 4 | 34 | 80,3 | жилое |
| Ленина, 4 | 40 |  | нежилое |
| Ленина, 4 | 42 |  | нежилое |
| Ленина, 4 | 43 |  | нежилое |
| Ленина, 4 | 44 |  | нежилое |
| **ул. Ленина д.11** |  |  |  |
| Ленина, 11 | 5 | 110,7 | жилое |
| Ленина, 11 | 13 | 110,6 | жилое |
| Ленина, 11 | 14 | 78,1 | жилое |
| Ленина, 11 | 17 |  |  |
| Ленина, 11 | 28 |  |  |
| Ленина, 11 | 30 | 44,7 | жилое |
| Ленина, 11 | 36 | 47,5 | жилое |
| Ленина, 11 | 46 | 60,6 | жилое |
| Ленина, 11 | 75 | 61,7 | жилое |
| Ленина, 11 | 76 | 30,4 | жилое |
| Ленина, 11 | 77 |  |  |
| Ленина, 11 | 83 | 44 | жилое |
| Ленина, 11 | 86 | 43,8 | жилое |
| Ленина, 11 | 88 | 61,2 | жилое |
| Ленина, 11 | 92 | 47,4 | жилое |
| Ленина, 11 | 96 | 44,7 | жилое |
| Ленина, 11 | 101 | 61,5 | жилое |
| Ленина, 11 | 122 | 60,8 | жилое |
| Ленина, 11 | 123 |  |  |
| Ленина 11 | 130 |  | нежилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ул.Ленина, д.13** |  | **32** |  |
| Ленина, 13 | 21 |  |  |
| Ленина, 13 | 52 | 32 | жилое |
| **ул. Ленина д.15** |  | **159,9** |  |
| Ленина, 15 | 6 | 39,8 | жилое |
| Ленина, 15 | 10 |  |  |
| Ленина, 15 | 14 |  |  |
| Ленина, 15 | 20 |  |  |
| Ленина, 15 | 23 | 48,1 | жилое |
| Ленина, 15 | 39 | 72 | жилое |
| Ленина, 15 | 52 |  |  |
| Ленина, 15 | 60 |  |  |
| Ленина, 15 | 64 |  |  |
| **ул.Ленина, д.17** | **3171** |  |  |
| Ленина, 17 | 24 | 41 | жилое |
| Ленина, 17 | 32 |  |  |
| Ленина, 17 | 51 | 57,9 | жилое |
| Ленина, 17 | 63 | 57,3 | жилое |
| Ленина, 17 | 64 |  |  |
| Ленина, 17 | 65 | 38,1 | жилое |
| Ленина, 17 | 67 | 56,5 | жилое |
| Ленина, 17 | 20 |  | жилое |
| **ул.Ленина, д.18** |  |  |  |
| Ленина, 18 | 19 | 39,7 | жилое |
| Ленина, 18 | 56 | 60,5 | жилое |
| Ленина, 18 | 62 | 60,7 | жилое |
| Ленина, 18 | 85 | 58,5 | жилое |
| Ленина, 18 | 102 |  | нежилое |
| **ул. Ленина, д.19** | **2407,5** |  |  |
| Ленина, 19 | 8 | 45,8 | жилое |
| Ленина, 19 | 13 |  |  |
| Ленина, 19 | 61 |  |  |
| Ленина, 19 | 65 | 49,5 | жилое |
| Ленина, 19 | 70 | 49,8 | жилое |
| **ул. Ленина, д.20** | **4630** |  |  |
| Ленина, 20 | 2 | 39,1 | жилое |
| Ленина, 20 | 3 | 70,5 | жилое |
| Ленина, 20 | 12 | 61,2 | жилое |
| Ленина, 20 | 16 | 60,6 | жилое |
| Ленина, 20 | 24 | 57,6 | жилое |
| Ленина, 20 | 29 |  |  |
| Ленина, 20 | 45 | 62,1 | жилое |
| Ленина, 20 | 53 | 44,8 | жилое |
| Ленина, 20 | 59 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 20 | 60 |  |  |
| Ленина, 20 | 69 | 59,1 | жилое |
| Ленина, 20 | 70 | 30,3 | жилое |
| Ленина, 20 | 72 | 49,5 | жилое |
| **ул. Ленина, д.21** |  |  |  |
| Ленина, 21 | 8 |  |  |
| Ленина, 21 | 9 |  |  |
| Ленина, 21 | 30 | 46 | жилое |
| Ленина, 21 | 32 | 64,4 | жилое |
| Ленина, 21 | 42 | 63 | жилое |
| Ленина, 21 | 60 | 44,1 | жилое |
| Ленина, 21 | 65 | 47,8 | жилое |
| Ленина, 21 | 96 | 54,2 | жилое |
| Ленина, 21 | 97 |  |  |
| Ленина, 21 | 98 | 68,4 | жилое |
| Ленина, 21 | 99 | 69,2 | жилое |
| Ленина, 21 | 105 | 63,9 | жилое |
| Ленина, 21 | 107 | 89 | жилое |
| Ленина, 21 | 109 | 63,2 | жилое |
| Ленина, 21 | 111 | 88 | жилое |
| Ленина, 21 | 113 | 224,8 | нежилое |
| **ул.Ленина, д.22** |  |  |  |
| Ленина, 22 | 14 |  |  |
| Ленина, 22 | 22 | 44,8 | жилое |
| Ленина, 22 | 33 | 44,5 | жилое |
| Ленина, 22 | 40 | 44,4 | жилое |
| Ленина, 22 | 48 | 47 | жилое |
| Ленина, 22 | 49 |  |  |
| Ленина, 22 | 60 |  |  |
| Ленина, 22 | 63 |  |  |
| Ленина, 22 | 66 | 63,3 | жилое |
| Ленина, 22 | 85 |  |  |
| Ленина, 22 | 89 | 58,1 | жилое |
| Ленина, 22 | 96 | 40,9 | жилое |
| Ленина, 22 | 97 |  |  |
| Ленина, 22 | 102 | 77,5 | нежилое |
| **ул.Ленина, д.23** |  |  |  |
| Ленина, 23 | 7 | 59,9 | жилое |
| Ленина, 23 | 8 | 47,3 | жилое |
| Ленина, 23 | 17 | 62,8 | жилое |
| Ленина, 23 | 42 |  |  |
| Ленина, 23 | 53 | 50,2 | жилое |
| Ленина, 23 | 54 |  |  |
| **ул.Ленина, д.24** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 24 | 14 | 39,9 | жилое |
| Ленина, 24 | 17 |  |  |
| Ленина, 24 | 35 | 45,5 | жилое |
| Ленина, 24 | 49 | 43,1 | жилое |
| Ленина, 24 | 61 | 30,9 | жилое |
| Ленина, 24 | 65 |  |  |
| Ленина, 24 | 69 | 61 | жилое |
| Ленина, 24 | 78 | 62 | жилое |
| Ленина, 24 | 83 |  |  |
| Ленина, 24 | 88 | 38 | жилое |
| Ленина, 24 | 92 |  |  |
| Ленина, 24 | 97 | 58,8 | жилое |
| Ленина, 24 | 99 | 48 | жилое |
| Ленина, 24 | 100 | 40,6 | жилое |
| Ленина, 24 | 101 | 39,4 | нежилое |
| **ул. Ленина, д.26** |  |  |  |
| Ленина, 26 | 19 |  |  |
| Ленина, 26 | 33 | 43,2 | жилое |
| Ленина, 26 | 42 | 61,8 | жилое |
| Ленина, 26 | 47 |  |  |
| Ленина, 26 | 48 | 61,5 | жилое |
| Ленина, 26 | 67 | 56,8 | жилое |
| Ленина, 26 | 70 | 41,7 | жилое |
| Ленина, 26 | 1 |  | нежилое |
| Ленина, 26 | 2 |  | нежилое |
| Ленина, 26 | 3 |  | нежилое |
| **ул. Ленина, д.27** |  | **434,7** |  |
| Ленина, 27 | 10 |  |  |
| Ленина, 27 | 11 | 59,2 | жилое |
| Ленина, 27 | 17 | 60,1 | жилое |
| Ленина, 27 | 23 | 60,1 | жилое |
| Ленина, 27 | 26 | 65 | жилое |
| Ленина, 27 | 33 | 60,6 | жилое |
| Ленина, 27 | 35 | 32 | жилое |
| Ленина, 27 | 40 | 47,7 | жилое |
| Ленина, 27 | 42 |  |  |
| Ленина, 27 | 47 | 47,4 | жилое |
| Ленина, 27 | 49 | 30,8 | жилое |
| Ленина, 27 | 52 |  |  |
| Ленина, 27 | 53 | 32,4 | жилое |
| Ленина, 27 | 43 |  | нежилое |
| Ленина, 27 | 44 |  | нежилое |
| **ул. Ленина, д.28** |  |  |  |
| Ленина, 28 | 20 |  |  |
| Ленина, 28 | 21 |  | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 28 | 31 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 35 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 47 |  |  |
| Ленина, 28 | 56 | 62,9 | жилое |
| Ленина, 28 | 72 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 79 |  |  |
| Ленина, 28 | 81 | 45,5 | жилое |
| Ленина, 28 | 83 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 91 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 92 |  |  |
| Ленина, 28 | 108 |  |  |
| Ленина, 28 | 115 | 60,4 | жилое |
| Ленина, 28 | 117 | 61,4 | жилое |
| Ленина, 28 | 122 | 51,6 | жилое |
| Ленина, 28 | 126 | 50,7 | жилое |
| Ленина, 28 | 129 | 55,7 | жилое |
| **ул. Ленина, д.29** |  |  |  |
| Ленина, 29 | 18 | 77,7 | жилое |
| Ленина, 29 | 20 | 77,9 | жилое |
| Ленина, 29 | 22 |  |  |
| Ленина, 29 | 23 | 60,8 | жилое |
| Ленина, 29 | 26 | 60,2 | жилое |
| Ленина, 29 | 28 | 59,7 | жилое |
| Ленина, 29 | 40 | 61,8 | жилое |
| Ленина, 29 | 41 | 41,5 | жилое |
| Ленина, 29 | 43 | 62,2 | жилое |
| Ленина, 29 | 56 |  |  |
| Ленина, 29 | 59 | 62 | жилое |
| Ленина, 29 | 61 | 47,7 | жилое |
| Ленина, 29 | 65 | 48,8 | жилое |
| Ленина, 29 | 76 |  |  |
| Ленина, 29 | 83 | 60,7 | жилое |
| Ленина, 29 | 85 | 48 | жилое |
| Ленина, 29 | 86 | 61,3 | жилое |
| Ленина, 29 | 89 | 62,6 | жилое |
| Ленина, 29 | 91 |  |  |
| Ленина, 29 | 94 | 57,1 | жилое |
| Ленина, 29 | 95 |  |  |
| Ленина, 29 | 96 | 56 | жилое |
| Ленина, 29 | 101 | 75 |  |
| Ленина, 29 | 103 |  |  |
| Ленина, 29 | 104 | 76,3 | жилое |
| Ленина, 29 | 105 | 56,5 | жилое |
| Ленина, 29 | 108 | 76,6 |  |
| Ленина, 29 | 115 | 152 | нежилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 29 | 116 | 78,6 | нежилое |
| Ленина, 29 | 135 |  | нежилое |
| Ленина, 29 | 137 |  | нежилое |
| **ул. Ленина, д.30** |  |  |  |
| Ленина, 30 | 3 | 39,6 | жилое |
| Ленина, 30 | 5 | 58,3 | жилое |
| Ленина, 30 | 6 |  |  |
| Ленина, 30 | 12 | 41,1 | жилое |
| Ленина, 30 | 13 | 58,2 | жилое |
| Ленина, 30 | 16 | 42,8 | жилое |
| Ленина, 30 | 43 | 45 | жилое |
| Ленина, 30 | 73 | 45,9 | жилое |
| Ленина, 30 | 84 |  |  |
| Ленина, 30 | 85 | 86,9 | жилое |
| Ленина, 30 | 88 | 78,7 | жилое |
| Ленина, 30 | 89 |  |  |
| Ленина, 30 | 93 |  |  |
| **ул. Ленина, д.32** |  |  |  |
| Ленина, 32 | 8 | 40 | жилое |
| Ленина, 32 | 11 | 40,1 | жилое |
| Ленина, 32 | 57 | 30,5 | жилое |
| Ленина, 32 | 66 | 40 | жилое |
| Ленина, 32 | 76 | 30,8 | жилое |
| **ул.Ленина, д.34** |  |  |  |
| Ленина, 34 | 4 | 48 | жилое |
| Ленина, 34 | 9 | 58,8 | жилое |
| Ленина, 34 | 12 | 58,8 | жилое |
| Ленина, 34 | 15 | 58,2 | жилое |
| Ленина, 34 | 19 |  |  |
| Ленина, 34 | 21 |  |  |
| Ленина, 34 | 24 | 47,4 | жилое |
| Ленина, 34 | 27 | 47 | жилое |
| Ленина, 34 | 28 | 58 | жилое |
| Ленина, 34 | 30 | 47,4 | жилое |
| Ленина, 34 | 40 | 46,7 | жилое |
| Ленина, 34 | 41 | 32,9 | жилое |
| Ленина, 34 | 42 | 59 | жилое |
| Ленина, 34 | 45 | 58,7 | жилое |
| Ленина, 34 | 49 | 57,5 | жилое |
| Ленина, 34 | 54 | 48,6 | жилое |
| Ленина, 34 | 55 | 57,8 | жилое |
| **ул. Северная, д.1 к.1** |  |  |  |
| Северная 1 к.1 | 1 |  |  |
| Северная 1 к.1 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Северная 1 к.1 | 5 |  |  |
| **ул.Свободы, д.8** |  |  |  |
| Свободы, 8 | 2 | 45,7 | жилое |
| Свободы, 8 | 3 | 48,4 | жилое |
| Свободы, 8 | 4 | 43,1 | жилое |
| Свободы, 8 | 5 |  |  |
| Свободы, 8 | 9 | 48,8 | жилое |
| Свободы, 8 | 10 | 63,7 | жилое |
| Свободы, 8 | 11 | 40,3 | жилое |
| Свободы, 8 | 14 |  |  |
| Свободы, 8 | 15 | 43 | жилое |
| Свободы, 8 | 17 |  |  |
| **ул.Кирова, д.4** |  |  |  |
| Кирова, 4 | 9 |  | жилое |
| **ул. Космонавтов, д.2** |  |  |  |
| Космонавтов, 2 | 82 |  |  |
| Космонавтов, 2 | 106 | 43,7 | жилое |
| **ул. Космонавтов, д.64** |  |  |  |
| Космонавтов, 64 | 1 | 105,8 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 5 | 105,8 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 6 | 49,2 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 7 | 105,8 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 12 | 73,5 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 14 | 35,4 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 15 | 50 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 16 | 50 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 24 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 26 | 48,9 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 27 | 49,5 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 29 | 49,6 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 32 | 49,7 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 35 | 49,1 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 36 | 50,5 | жилое |
| Космонавтов, 64 | 38 |  |  |
| **ул. Космонавтов, д.66** |  |  |  |
| Космонатовтов, 66 | 2 | 76,1 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 4 | 74,8 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 5 | 58,9 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 7 | 59,5 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 8 | 71 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 10 | 75,8 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 13 | 75,2 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 15 |  |  |
| Космонавтов, 66 | 21 | 51,5 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Космонавтов, 66 | 22 | 74,9 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 24 | 76,3 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 26 | 75,9 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 29 | 58,9 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 30 | 76,2 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 32 |  |  |
| Космонавтов, 66 | 33 | 74,3 | жилое |
| Космонавтов, 66 | 35 |  |  |
| Космонавтов, 66 | 38 |  |  |
| Космонавтов, 66 | 39 | 74,4 | жилое |
| **ул. Космонавтов, д.68** |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 3 | 47,9 | жилое |
| Космонавтов, 68 | 5 |  |  |
| Космонавтов, 68 | 17 |  |  |
| Космонавтов, 68 | 25 |  |  |
| Космонавтов, 68 | 30 | 46,2 | жилое |
| Космонавтов, 68 | 44 |  |  |
| Космонавтов, 68 | 45 |  |  |
| Космонавтов, 68 | 46 | 48,9 | жилое |
| Космонавтов, 68 | 52 | 48,4 | жилое |
| Космонавтов, 68 | 53 |  |  |
| Космонавтов, 68 | 58 | 56,8 | жилое |
| Космонавтов, 68 | 60 | 47,5 | жилое |
| Космонавтов, 68 | 65 | 48,2 | жилое |
| Космонавтов, 68 | 71 | 48,3 | жилое |
| **ул.Красноармейская, д.1** |  |  |  |
| Красноармейская, 1 | 11 |  |  |
| Красноармейская, 1 | 12 | 45,5 | жилое |
| Красноармейская, 1 | 16 |  |  |
| **ул.Красноармейская, д.1а** |  |  |  |
| Красноармейская, 1а | 5 | 51,4 | жилое |
| Красноармейская, 1а | 6 | 57,1 | жилое |
| Красноармейская, 1а | 9 | 36,1 | жилое |
| Красноармейская, 1а | 11 | 57,3 | жилое |
| Красноармейская, 1а | 12 | 45,8 | жилое |
| Красноармейская, 1а | 13 | 37,8 | жилое |
| Красноармейская, 1а | 16 | 44,5 | жилое |
| Красноармейская, 1а | 19 | 57,3 | жилое |
| **ул.Красноармейская, д.2** |  |  |  |
| Красноармейская, 2 | 2 | 42,3 | жилое |
| Красноармейская, 2 | 20 | 44 | жилое |
| Красноармейская, 2 | 1 |  | нежилое |
| **ул.Красноармейская, д.3** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская, 3 | 11 |  |  |
| Красноармейская, 3 | 12 | 60 | жилое |
| **ул.Красноармейская, д.6** |  |  |  |
| Красноармейская, 6 | 5 | 36,9 | жилое |
| **ул. Красноармейская, д.10** |  |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 1 |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 4 |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 5 |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 11 |  |  |
| **ул. Красноармейская, д. 12** |  |  |  |
| Красноармейская, 12 | 1 | 56,9 | жилое |
| Красноармейская, 12 | 4 | 57,1 | жилое |
| Красноармейская, 12 | 5 | 44,4 | жилое |
| Красноармейская, 12 | 6 | 52 | жилое |
| Красноармейская, 12 | 8 | 26,4 | жилое |
| Красноармейская, 12 | 11 | 48,9 | жилое |
| **ул.Чапаева, д.22** |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 3 | 49,2 | жилое |
| Чапаева, 22 | 6 |  |  |
| Чапаева, 22 | 12 |  |  |
| Чапаева, 22 | 17 | 48 | жилое |
| Чапаева, 22 | 18 | 77,2 | жилое |
| Чапаева, 22 | 24 | 76,7 | жилое |
| Чапаева, 22 | 27 | 78,4 | жилое |
| Чапаева, 22 | 29 | 78,4 | жилое |
| Чапаева, 22 | 31 | 78,2 | жилое |
| Чапаева, 22 | 33 | 78,2 | жилое |
| Чапаева, 22 | 35 |  |  |
| Чапаева, 22 | 36 | 77 | жилое |
| Чапаева, 22 | 37 | 48,5 | жилое |
| Чапаева, 22 | 38 |  |  |
| Чапаева, 22 | 41 | 61,4 | жилое |
| Чапаева, 22 | 44 | 76,3 | жилое |
| Чапаева, 22 | 45 | 61,2 | жилое |
| Чапаева, 22 | 49 | 77,8 | жилое |
| Чапаева, 22 | 51 |  |  |
| Чапаева, 22 | 53 |  |  |
| Чапаева, 22 | 55 | 77,5 | жилое |
| Чапаева, 22 | 60 |  |  |
| Чапаева, 22 | 61 | 61,9 | жилое |
| Чапаева, 22 | 64 | 78,1 | жилое |
| Чапаева, 22 | 65 | 61,8 | жилое |
| Чапаева, 22 | 72 | 60,9 | жилое |
| Чапаева, 22 | 73 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чапаева 22 | 38 |  | жилое |
| **ул.Чапаева, д.24** |  |  |  |
| Чапаева, 24 | 9 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 14 | 56,9 | жилое |
| Чапаева, 24 | 15 | 28,5 | жилое |
| Чапаева, 24 | 26 | 43,2 | жилое |
| Чапаева, 24 | 35 |  |  |
| Чапаева, 24 | 41 | 60,8 | жилое |
| Чапаева, 24 | 51 | 59,3 | жилое |
| Чапаева, 24 | 53 | 57,8 | жилое |
| Чапаева, 24 | 56 | 50,9 | жилое |
| Чапаева, 24 | 58 |  |  |
| **ул.Чапаева, д.26** |  |  |  |
| Чапаева, 26 | 2 | 73,8 | жилое |
| Чапаева, 26 | 4 | 52 | жилое |
| Чапаева, 26 | 10 |  |  |
| Чапаева, 26 | 13 |  |  |
| Чапаева, 26 | 14 | 72 | жилое |
| Чапаева, 26 | 16 | 56,1 | жилое |
| Чапаева, 26 | 29 | 58,7 | жилое |
| Чапаева, 26 | 35 | 57,4 | жилое |
| Чапаева, 26 | 39 | 29 | жилое |
| Чапаева, 26 | 44 | 60,7 | жилое |
| Чапаева, 26 | 48 | 61,9 | жилое |
| Чапаева, 26 | 51 | 57,2 | жилое |
| Чапаева, 26 | 56 | 62,4 | жилое |
| Чапаева, 26 | 59 |  |  |
| Чапаева, 26 | 60 |  |  |
| Чапаева, 26 | 59 | 137,6 | нежилое |
| **ул.Чапаева, д.28 к. 1** |  |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 4 |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 6 | 48,7 | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 8 |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 10 | 49,6 | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 14 | 48,5 | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 21 | 63,6 | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 24 | 63,6 | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 31 | 54,6 | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 39 |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 49 |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 57 | 64,4 | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 78 |  |  |
| **ул.Чапаева, д.28 к.2** |  |  |  |
| Чапаева, 28 к.2 | 1 | 44,1 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чапаева, 28 к.2 | 3 | 61,8 | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 9 | 62 | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 12 | 61,6 | жилое |
| Чапаева, .28 к.2 | 15 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 20 | 43,1 | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 24 | 47,2 | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 28 | 43,9 | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 43 | 43,8 | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 49 | 60,4 | жилое |
| **ул.Чапаева, д. 30 к. 1** |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 1 | 54,3 | нежилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 6 | 68,4 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 7 |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 12 | 68,5 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 15 | 67,6 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 19 | 49,6 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 20 |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 29 | 45,9 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 31 |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 34 | 57,3 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 37 | 53,5 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 39 |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 52 | 52,2 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 54 | 53,3 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 58 | 53,1 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 60 | 53,3 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 61 |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 63 |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 66 | 53,1 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 70 | 54,3 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 71 | 47,4 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 73 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 77 | 32,5 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 74 | 47,1 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 84 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 85 | 53,3 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 88 | 53,3 | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 89 |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 90 | 63,2 | жилое |
| **ул.Чапаева, д.30 к. 2** |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.2 | 2 | 70,2 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 6 | 49,9 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 8 |  |  |
| Чапаева, 30 к.2 | 14 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чапаева, 30 к.2 | 16 | 48,8 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 17 | 48,4 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 26 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 31 | 49,9 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 36 | 48,3 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 38 |  |  |
| Чапаева, 30 к.2 | 39 | 48,4 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 43 | 71,2 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 47 | 48 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 50 | 49,9 | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 51 | 49,8 | жилое |
| **ул.Чапаева, д.32** |  |  |  |
| Чапаева, 32 | 1 | 50,9 | жилое |
| Чапаева, 32 | 8 | 48,9 | жилое |
| Чапаева, 32 | 21 | 67,9 | жилое |
| Чапаева, 32 | 26 | 32,5 | жилое |
| Чапаева, 32 | 30 | 53,6 | жилое |
| Чапаева, 32 | 45 |  |  |
| Чапаева, 32 | 48 | 53,7 | жилое |
| Чапаева, 32 | 54 | 53,5 | жилое |
| Чапаева, 32 | 73 |  |  |
| **ул. Чапаева, д. 34 к.1** |  |  |  |
| Чапаева, 34/1 | 1 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 9 | 53,4 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 11 | 33 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 12 | 54,1 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 16 | 53,4 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 19 | 54,5 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 20 | 47,4 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 21 | 54,1 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 24 | 54 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 28 | 54,6 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 29 | 46,8 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 30 | 53,1 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 55 | 67,8 | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 58 | 68 | жилое |
| **ул.Чапаева, д.34 к.2** |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 3 | 53,7 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 4 | 67,6 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 9 | 53,9 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 13 | 67,2 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 17 |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 18 | 53,7 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 20 |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 25 | 53,9 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чапаева, 34/2 | 33 |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 36 | 53,6 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 42 | 53 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 43 | 53,1 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 45 |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 46 |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 52 | 67,6 | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 58 |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 60 |  |  |
| **ул.Профсоюзов, д.11** |  |  |  |
| Профсоюзов, 11 | 84 | 31,5 | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 86 | 57,4 | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 89 | 61,3 | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 94 | 52,4 | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 95 | 59,8 | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 102 | 48 | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 105 |  |  |
| Профсоюзов, 11 | 107 |  |  |
| **ул.Профсоюзов, д.19** |  |  |  |
| Профсоюзов, 19 | **7** |  |  |
| Профсоюзов, 19 | 9 | 61,4 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 13 | 47,2 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 17 | 29,9 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 19 | 61,8 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 30 | 44,1 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 41 | 43,9 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 46 | 43,9 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 48 | 47,1 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 56 | 43,6 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 58 | 44,2 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 62 | 43,5 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 67 | 43,7 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 75 | 47,2 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 79 | 60,7 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 82 | 61 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 85 |  |  |
| Профсоюзов, 19 | 88 | 61,1 | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 89 |  |  |
| Профсоюзов, 19 | 91 | 180,5 | нежилое |
| **ул.Профсоюзов, д.13** |  |  |  |
| Профсоюзов, 13 | 1 | 77,7 | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 7 | 77,2 | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 8 | 73 | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 9 | 74,9 | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 19 | 45,9 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профсоюзов, 13 | 25 |  |  |
| Профсоюзов, 13 | 31 | 58,1 | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 40 |  |  |
| Профсоюзов, 13 | 58 | 43,6 | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 64 | 42,9 | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 77 |  | жилое |
| **ул. Профсоюзов, д. 17** |  |  |  |
| Профсоюзов, 17 | 1 |  | нежилое |
| **ул.Профсоюзов, д.21** |  |  |  |
| Профсоюзов, 21 | 15 | 71,3 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 29 | 49 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 30 | 72,1 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 33 | 48,9 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 42 | 49 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 48 | 49,1 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 49 | 35,5 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 53 | 51 | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 57 | 46,9 | нежилое |
| **ул.Профсоюзов, д.23** |  |  |  |
| Профсоюзов, 23 | 1 | 49,7 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 2 | 72 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 15 | 75,2 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 23 | 50,2 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 25 | 49,9 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 31 | 49,1 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 33 | 50,8 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 34 | 49,8 | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 43 | 70,5 | жилое |
| **ул. Садовая, д.45** |  |  |  |
| Садовая, 45 | 2 |  |  |
| Садовая, 45 | 5 |  |  |
| Садовая, 45 | 12 |  |  |
| Садовая, 45 | 13 |  |  |
| Садовая, 45 | 15 |  |  |
| Садовая, 45 | 23 |  |  |
| Садовая, 45 | 32 |  |  |
| Садовая, 45 | 40 |  |  |
| Садовая, 45 | 42 |  |  |
| Садовая, 45 | 48 |  |  |
| Садовая, 45 | 57 |  |  |
| **ул.Чкалова, д.18 а** |  |  |  |
| Чкалова, 18 а | 9 | 58,8 | жилое |
| Чкалова, 18 а | 13 | 59,7 | жилое |
| Чкалова, 18 а | 16 | 41,6 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ул. Чкалова, д.20** |  |  |  |
| Чкалова, 20 | 6 | 49,9 | жилое |
| Чкалова, 20 | 9 |  |  |
| **ул.Серова, д.10** |  |  |  |
| Серова, 10 | 5 | 27,7 | жилое |
| Серова, 10 | 8 | 42 | жилое |
| Серова, 10 | 13 |  |  |
| Серова, 10 | 14 |  |  |
| **п. Цементный** | | | |
| **пер.Больничный, д.1** |  |  |  |
| Больничный, 1 | 2 | 43,6 | жилое |
| Больничный, 1 | 9 | 46,5 | жилое |
| Больничный, 1 | 16 | 44 | жилое |
| Больничный, 1 | 20 | 45,2 | жилое |
| **пер.Больничный, д.3** |  |  |  |
| Больничный, 3 | 16 | 44,5 | жилое |
| Больничный, 3 | 26 | 44,6 | жилое |
| **пер.Больничный, д.5** |  |  |  |
| Больничный, 5 | 1 |  | жилое |
| Больничный, 5 | 3 | 47,9 | жилое |
| Больничный, 5 | 4 | 45,4 | жилое |
| Больничный, 5 | 16 | 47,1 | жилое |
| **пер.Больничный, д.7** |  |  |  |
| Больничный, 7 | 6 | 47,9 | жилое |
| Больничный, 7 | 10 | 44,2 | жилое |
| Больничный, 7 | 26 | 43,6 | жилое |
| **ул.Коскович, д.1** |  |  |  |
| Коскович, 1 | 1 | 130,7 | жилое |
| Коскович, 1 | 2 | 50 | жилое |
| Коскович, 1 | 3 | 129,2 | жилое |
| **ул.Коскович, д.3** |  |  |  |
| Коскович, 3 | 1 | 130,3 | жилое |
| Коскович, 3 | 2 |  | жилое |
| Коскович, 3 | 3 |  | жилое |
| Коскович, 3 | 4 | 93,1 | жилое |
| **ул.Коскович, д.7** |  |  |  |
| Коскович, 7 | 1 | 62,9 | жилое |
| Коскович, 7 | 2 | 63,7 | жилое |
| Коскович, 7 | 3 | 79,1 | жилое |
| Коскович, 7 | 7 |  | жилое |
| Коскович, 7 | 8 | 77,1 | жилое |
| Коскович, 7 | 10 | 78,1 | жилое |
| **ул.Ленина, д.27-а** |  |  |  |
| Ленина, 27-а | 12 | 30,1 | жилое |
| Ленина, 27-а | 13 | 41,3 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ул.Ленина, д.29А** |  |  |  |
| Ленина, 29 А | 14 | 43,6 | жилое |
| **ул.Ленина, д.33-а** |  |  |  |
| Ленина, 33-а | 6 | 49,3 | жилое |
| Ленина, 33-а | 15 | 49,9 | жилое |
| Ленина, 33-а | 33 | 49,3 | жилое |
| Ленина, 33-а | 60 | 82,3 | жилое |
| Ленина, 33-а | 62 | 64,1 | жилое |
| Ленина, 33-а | 79 | 49,8 | жилое |
| Ленина, 33-а | 81 | 49,7 | жилое |
| **ул.Ленина, д.39** |  |  |  |
| Ленина, 39 | 3 | 50,8 | жилое |
| Ленина, 39 | 12 | 50 | жилое |
| Ленина, 39 | 20 | 50,9 | жилое |
| Ленина, 39 | 31 | 51,1 | жилое |
| Ленина, 39 | 32 | 34,2 | жилое |
| Ленина, 39 | 33 | 50,1 | жилое |
| Ленина, 39 | 44 | 62,5 | жилое |
| Ленина, 39 | 47 | 50,1 | жилое |
| **ул.Ленина, д.41** |  |  |  |
| Ленина, 41 | 2 | 63 | жилое |
| Ленина, 41 | 4 | 76,2 | жилое |
| Ленина, 41 | 24 | 59,3 | жилое |
| Ленина, 41 | 30 | 58,9 | жилое |
| Ленина, 41 | 39 | 57,2 | жилое |
| Ленина, 41 | 40 | 59,1 | жилое |
| Ленина, 41 | 44 | 58,2 | жилое |
| Ленина, 41 | 48 | 57,5 | жилое |
| Ленина, 41 | 53 | 59,8 | жилое |
| Ленина, 41 | 55 | 60,1 | жилое |
| Ленина, 41 | 56 | 45,8 | нежилое 76 |
| Ленина, 41 | 60 | 59,9 | жилое |
| Ленина, 41 | 62 | 59,8 | жилое |
| Ленина, 41 | 72 | 56,8 | жилое |
| Ленина, 41 | 75 | 58,4 | жилое |
| **ул. Ленина, д.43** |  |  |  |
| Ленина, 43 | 2 | 50,5 | жилое |
| Ленина, 43 | 10 | 52,1 | жилое |
| Ленина, 43 | 18 | 52,2 | жилое |
| Ленина, 43 | 33 | 52,4 | жилое |
| Ленина, 43 | 46 | 76,3 | жилое |
| Ленина, 43 | 54 | 77,3 | жилое |
| Ленина, 43 | 55 | 50,2 | жилое |
| Ленина, 43 | 56 | 50,6 | жилое |
| Ленина, 43 | 57 | 64,3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 43 | 60 | 50,2 | жилое |
| Ленина, 43 | 61 | 64,6 | жилое |
| Ленина, 43 | 62 | 77,2 | жилое |
| **ул. Ленина, д.44** |  |  |  |
| Ленина, 44 | 4 |  | жилое |
| Ленина, 44 | 7 |  | жилое |
| **ул.Ленина, д.46** |  |  |  |
| Ленина, 46 | 8 | 43 |  |
| **ул.Ленина, д.50** |  |  |  |
| Ленина, 50 | 1 | 41,9 | жилое |
| Ленина, 50 | 5 | 55,2 | жилое |
| Ленина, 50 | 6 | 42,4 | жилое |
| **ул.Ленина, д.52** |  |  |  |
| Ленина, 52 | 2 | 53 | жилое |
| **ул.Ленина, д.52 а** |  |  |  |
| Ленина, 52 а | 2 |  |  |
| **ул.Ленина, д.54** |  |  |  |
| Ленина, 54 | 7 | 67,5 | жилое |
| Ленина, 54 | 10 | 67,7 | жилое |
| Ленина, 54 | 12 | 49,6 | жилое |
| **ул. Ленина, д.64** |  |  |  |
| Ленина, 64 | 9 | 60,6 | жилое |
| Ленина, 64 | 81 | 33,3 | жилое |
| **ул. Ленина, д.70** |  |  |  |
| Ленина, 70 | 9 | 66,4 | жилое |
| Ленина, 70 | 13 | 66,5 | жилое |
| Ленина, 70 | 53 | 67,6 | жилое |
| Ленина, 70 | 64 | 61,5 | жилое |
| Ленина, 70 | 67 | 61,6 | жилое |
| Ленина, 70 | 71 | 79,1 | жилое |
| Ленина, 70 | 74 | 136,9 | жилое |
| Ленина, 70 | 75 | 120,9 | жилое |
| Ленина, 70 | 76 | 63,4 | жилое |
| Ленина, 70 | 88 | 65,8 | жилое |
| **ул.Советская, д.2** |  |  |  |
| Советская, 2 | 2 | 41,1 | жилое |
| **ул.Советская, д.4** |  |  |  |
| Советская, 4 | 3 | 46,2 | жилое |
| Советская, 4 | 4 | 43,4 | жилое |
| Советская, 4 | 6 | 42,4 | жилое |
| **ул.Советская, д.5** |  |  |  |
| Советская, 5 | 2 | 54,4 | жилое |
| Советская, 5 | 11 | 54,7 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ул.Советская, д.7** |  |  |  |
| Советская, 7 | 21 | 58,6 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.2** |  |  |  |
| Свердлова, 2 | 8 | 53,1 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.4** |  |  |  |
| Свердлова, 4 | 8 | 44,5 | жилое |
| Свердлова, 4 | 25 |  | нежилое |
| **ул.Свердлова, д.4-а** |  |  |  |
| Свердлова, 4-а | 1 | 42,6 | жилое |
| Свердлова, 4-а | 16 | 41,7 | жилое |
| Свердлова, 4-а | 19 | 41,7 | жилое |
| Свердлова, 4-а | 21 | 61,7 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.6** |  |  |  |
| Свердлова, 6 | 2 | 61,9 | жилое |
| Свердлова, 6 | 4 | 58,9 | жилое |
| Свердлова, 6 | 6 | 61,5 | жилое |
| Свердлова, 6 | 10 |  |  |
| Свердлова, 6 | 29 | 63 | жилое |
| Свердлова, 6 | 55 | 61,4 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.8** |  |  |  |
| Свердлова, 8 | 27 | 47,6 | жилое |
| **ул. Свердлова, д.10** |  |  |  |
| Свердлова, 10 | 3 | 59,4 | жилое |
| Свердлова, 10 | 6 | 59,7 | жилое |
| Свердлова, 10 | 49 | 60 | жилое |
| Свердлова, 10 | 51 | 33,3 | жилое |
| **ул. Свердлова, д.12** |  |  |  |
| Свердлова, 12 | 27 | 45,6 | жилое |
| Свердлова, 12 | 39 | 45,3 | жилое |
| Свердлова, 12 | 49 | 59,6 | жилое |
| Свердлова, 12 | 52 | 59 | жилое |
| Свердлова, 12 | 53 | 37,6 | жилое |
| Свердлова, 12 | 55 | 59 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.19** |  |  |  |
| Свердлова, 19 | 9 | 61,8 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.16** |  |  |  |
| Свердлова, 16 | 1 | 66,5 | жилое |
| Свердлова, 16 | 8 | 66,8 | жилое |
| Свердлова, 16 | 33 | 67,4 | жилое |
| Свердлова, 16 | 37 | 67 | жилое |
| Свердлова, 16 | 42 | 34,2 | жилое |
| Свердлова, 16 | 43 | 34,2 | жилое |
| Свердлова, 16 | 44 | 67,2 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свердлова, 16 | 45 | 67,6 | жилое |
| Свердлова, 16 | 46 | 34,2 | жилое |
| Свердлова, 16 | 51 | 50,5 | жилое |
| Свердлова, 16 | 60 | 67,3 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.17** |  |  |  |
| Свердлова, 17 | 8 | 57,8 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.21** |  |  |  |
| Свердлова, 21 | 6 | 51,2 | жилое |
| Свердлова, 21 | 17 |  |  |
| Свердлова, 21 | 23 | 38,8 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.23** |  |  |  |
| Свердлова, 23 | 8 | 59,7 | жилое |
| Свердлова, 23 | 17 | 59,5 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.25** |  |  |  |
| Свердлова, 25 | 1 | 41,6 | жилое |
| Свердлова, 25 | 2 | 54,7 | жилое |
| Свердлова, 25 | 4 | 58,6 | жилое |
| Свердлова, 25 | 5 | 42,2 | жилое |
| Свердлова, 25 | 12 | 57,7 | жилое |
| Свердлова, 25 | 13 | отсутст. | жилое |
| Свердлова, 25 | 16 | 40,9 | жилое |
| Свердлова, 25 | 23 | 82,1 | жилое |
| Свердлова, 25 | 24 | 40,3 | жилое |
| **ул.Свердлова, д.27** |  |  |  |
| Свердлова, 27 | 4 | 64,3 | жилое |
| Свердлова, 27 | 9 | 64,4 | жилое |
| Свердлова, 27 | 10 | 49,5 | жилое |
| Свердлова, 27 | 13 | 63,3 | жилое |
| Свердлова, 27 | 15 | 48,6 | жилое |
| Свердлова, 27 | 16 | 65,2 | жилое |
| Свердлова, 27 | 17 | 63,1 | жилое |
| Свердлова, 27 | 20 | 63,2 | жилое |
| Свердлова, 27 | 29 | отсутст. | нежилое |
| Свердлова, 27 | 31 | осутст. | нежилое |
| Свердлова 27 | 11 |  | жилое |
| **ул.Свердлова, д.29** |  |  |  |
| Свердлова, 29 | 13 | 62,1 | жилое |
| Свердлова, 29 | 24 | 62,6 | жилое |
| Свердлова, 29 | 28 | осутст. | жилое |
| Свердлова, 29 | 32 | 40,1 | жилое |
| **пер.Строителей, д.1** |  |  |  |
| Строителей, 1 | 1 | 33,6 | жилое |
| Строителей, 1 | 10 | 47 | жилое |
| Строителей, 1 | 11 | 53,9 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **пер.Строителей,д.3** |  |  |  |
| Строителей, 3 | 8 | 53,7 | жилое |
| **ул.Строителей, д.6** |  |  |  |
| Строителей, 6 | 1 | 54,3 | жилое |
| Строителей, 6 | 2 | 54,7 | жилое |
| Строителей, 6 | 3 | 53,3 | жилое |
| Строителей, 6 | 4 | 54,3 | жилое |
| **ул.Школьная, д.1** |  |  |  |
| Школьная, 1 | 2 | 51 | жилое |
| Школьная, 1 | 3 | 53,2 | жилое |
| Школьная, 1 | 12 | 53,3 | жилое |
| Школьная, 1 | 15 | 53,2 | жилое |
| Школьная, 1 | 24 | 53 | жилое |
| Школьная, 1 | 27 | 30,5 | жилое |
| Школьная, 1 | 28 | 65,3 | жилое |
| Школьная, 1 | 31 | 52,7 | жилое |
| Школьная, 1 | 46 | 65,8 | жилое |
| Школьная, 1 | 47 | 51,1 | жилое |
| Школьная, 1 | 56 | 50,9 | жилое |
| Школьная, 1 | 58 | 65,3 | жилое |
| Школьная, 1 | 70 | 52,3 | жилое |
| Школьная, 1 | 77 | 51,3 | жилое |
| Школьная, 1 | 84 | 52,3 | жилое |
| **ул.Школьная, д.3** |  |  |  |
| Школьная, 3 | 3 | 59,4 | жилое |
| Школьная, 3 | 11 | 59,2 | жилое |
| Школьная, 3 | 18 | 60,7 | жилое |
| Школьная, 3 | 19 | 59,1 | жилое |
| Школьная, 3 | 33 | 57,3 | жилое |
| Школьная, 3 | 82 | 56,4 | жилое |
| Школьная, 3 | 84 | 55,4 | жилое |
| Школьная, 3 | 101 | 50,5 | жилое |
| Школьная, 3 | 103 | 59,8 | жилое |
| Школьная, 3 | 112 | 41,8 | жилое |
| **ул.Школьная, д.5** |  |  |  |
| Школьная, 5 | 61 | 44,9 | жилое |
| Школьная, 5 | 69 | 47,8 | жилое |
| Школьная, 5 | 88 | 44,4 | жилое |
| **ул. Школьная, д.6** |  |  |  |
| Школьная, 3 | 16 | 48,3 | жилое |
| Школьная, 6 | 23 | 49,5 | жилое |
| Школьная, 6 | 54 | 49,3 | жилое |
| Школьная, 6 | 56 | 49,5 | жилое |
| Школьная, 6 | 59 | 49,5 | жилое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьная, 6 | 68 | 49,2 | жилое |
| **ул.Школьная, д.9** |  |  |  |
| Школьная, 9 | 21 | 48,1 | жилое |
| Школьная, 9 | 36 | 58,6 | жилое |
| Школьная, 9 | 58 | 41,2 | жилое |
| **ул.Школьная, д.10** |  |  |  |
| Школьная, 10 | 1 | 49,8 | жилое |
| Школьная, 10 | 21 | 35,8 | жилое |
| Школьная, 10 | 28 | 48,4 | жилое |
| Школьная, 10 | 50 | 48,8 | жилое |
| Школьная, 10 | 65 | 49,8 | жилое |
| Школьная, 10 | 72 | 48,9 | жилое |
| Школьная, 10 | 73 | 49,2 | жилое |
| Школьная, 10 | 85 | 48,9 | жилое |
| Школьная, 10 | 86 | 72,3 | жилое |
| Школьная, 10 | 87 | 48,6 | жилое |
| Школьная, 10 | 99 | 72,1 | жилое |
| Школьная, 10 | 103 | 48,9 | жилое |
| Школьная, 10 | 112 | 49,1 | жилое |
| **ул.Школьная, д.17** |  |  |  |
| Школьная, 17 | 18 | 36,2 | жилое |
| Школьная, 17 | 29 | 51,6 | жилое |
| Школьная, 17 | 30 | 75,1 | жилое |
| Школьная, 17 | 53 | 49,5 | жилое |
| Школьная, 17 | 54 | 51,2 | жилое |
| **ул.Школьная, д.11** |  |  |  |
| Школьная, 11 | 8 | 60,1 | жилое |
| Школьная, 11 | 18 | 53,6 | жилое |
| Школьная, 11 | 38 | 45,4 | жилое |
| **ул.Чапаева, д.1** |  |  |  |
| Чапаева, 1 | 2 | 72 | жилое |
| Чапаева, 1 | 3 | 70,2 | жилое |
| Чапаева, 1 | 12 | 53,6 | жилое |
| **ул.Чапаева, д.5** |  |  |  |
| Чапаева, 5 | 2 | 40,9 | жилое |
| Чапаева, 5 | 4 | 41,5 | жилое |
| **ул.Чапаева, д.28** |  |  |  |
| Чапаева, 28 | 1 | 55 | жилое |
| Чапаева, 28 | 1 | 55,8 | жилое |